宣环审〔2023〕37号

达州市宣汉生态环境局

关于四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目（重新报批）环境影响报告表的批复

四川正达凯新材料有限公司：

你公司报送的《四川正达凯年产120万吨乙二醇工程配套用能源供应及余热利用项目（重新报批）环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于普光经济开发区普光功能区，总占地面积3.16公顷。项目分为两期建设，一期工程配置2套西门子SGT-700机组、100t/h开工锅炉、1台6.0MPa蒸汽透平发电机。二期工程配置3套西门子SGT-700机组、1台6.0MPa蒸汽透平发电机。项目通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，属电力、热力生产和供应业，符合国家产业政策。项目总投资117265万元，环保投资2235万元（其中一期为968万元）。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时序，严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声、固废对周边环境的影响。

（二）加强废水处理措施。施工废水及机械动力、运输设备冲洗水经隔油池+沉淀池沉淀后在施工现场洒水抑尘或用于车辆冲洗，不外排；生活污水经化粪池处理后接污水管网，排入园区污水处理厂。运营期厂区雨污分流；锅炉排污水送回乙二醇项目脱盐水站循环利用。锅炉酸洗废水、生活污水依托乙二醇项目废水处理系统处理。

（三）加强废气处理措施。施工期严格执行“六必须”、“六不准”、“六个百分百”要求；架设2.5~3米高围挡，定期洒水降尘，主要道路硬化、车辆密闭运输、及时清扫路面尘土、施工现场裸土及施工期易起尘物料均应使用防尘网进行覆盖；使用商品混凝土，施工现场禁止设置搅拌站；确保施工期扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1标准限值要求后达标排放。运营期燃气轮机天然气燃烧废气采用“循环烟气低氮燃烧技术+SCR脱硝”处理后，通过各自的60m排气筒达标排放；天然气锅炉燃烧废气采用“循环烟气低氮燃烧技术”，通过1根60m排气筒排放；一期除氧站边界外200m、二期除氧站边界外200米形成的包络线范围划定卫生防护距离，在此卫生防护区域内今后不得迁入居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（四）加强噪声控制措施。合理安排施工时间，选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施，保证施工期噪声达标排放。营运期对高噪声设备安装、加装防震垫和消音器，设备基柱进行隔震、减震设计，采取减振措施，安装衬套和保护套，保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求后达标排放。

（五）加强固废处理措施。施工期生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；建筑弃碴按环卫部门要求及时清运至指定的建碴堆放场地，弃碴临时堆方应避开沟渠，遮盖堆置；施工期危险废物定期收集外委有资质单位处理。运营期废矿物油、废变压器等设备润滑油、废SCR催化剂等依托乙二醇项目危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年10月23日