宣环审〔2023〕41号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县城区供水水源保障工程环境影响

报告表的批复

四川汉润水务集团有限公司：

你公司报送的《宣汉县城区供水水源保障工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于达州市宣汉县东乡街道，新建取水泵房一座，日取水规模12万立方米（近期日取水规模9万立方米）；新建原水输水管道约5100米、清水输水管道约2900米，配套建设专用隧道1座，长约820米。项目总投资29003.08万元，环保投资36.1万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强生态环境保护措施。加强施工管理，合理利用场地，严格控制施工范围；合理组织土方调配、及时填平压实；施工结束后，应进行生态重建，同时收集、处理施工场地及周围因施工而产生的垃圾与各种废弃物；表土剥离后就近堆置或装袋存放在地块周边和零挖(填)线的附近地段，并加以覆盖防雨布，防止水土流失；场地平整结束后，需要进行绿化和硬化的区域尽快对其地面进行硬化和绿化。

（二）加强废水处理措施。施工期生活污水依托现有民居已有设施进行处置；机械和车辆冲洗废水通过排水沟和小型隔油池，经隔油处理后回用，不外排；进出场的车辆轮胎、车身冲洗水、管道试压废水经沉淀后回用，不外排。运营期职工生活废水经专门设置的化粪池处理后，用于周边农田浇灌。

（三）加强废气处理措施。施工期加强材料运输的管理，施工现场定期清扫和洒水降尘，运输车辆出场时必须封闭，确保施工期扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求后达标排放。

（四）加强噪声控制措施。合理安排施工时间，对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，厂区及管道施工区域两侧施工时设置建筑围挡进行隔声，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。营运期合理布置声源，选用低噪声高性能的设备；主要产噪设备均布置在封闭的生产厂房内，利用基础减震和厂房隔声措施，对设备连接处安装柔性接头，保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求后达标排放。

（五）加强固废处理措施。施工期废弃土石方拉运至当地合法弃渣场处理；生活垃圾集中收集后，统一运至所在乡镇指定堆放地一并处置；施工现场设置建筑废弃物临时堆场并进行防雨、防泄漏处理，外运建筑垃圾至专门的建筑垃圾堆放场处置。运营期生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫清运。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年11月8日