宣环审〔2024〕3号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉闽通再生资源回收储存迁建项目环境影响报告表的批复

达州市闽通环保科技有限公司：

你公司报送的《宣汉闽通再生资源回收储存迁建项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、达州市闽通环保科技有限公司原租用宣汉县弘泰电化有限责任公司闲置厂房建设“宣汉闽通再生资源回收储存项目”，从事废矿物油收集经营活动，废矿物油收集储存规模为2000吨/年。因宣汉县弘泰电化有限责任公司资产清算，租期满后不再续租给达州市闽通环保科技有限公司，因此实施“宣汉闽通再生资源回收储存迁建项目”。宣汉闽通再生资源回收储存迁建项目位于普光经开区西区的柳池功能区南部，租用已停产的四川君璜建材有限公司200m2的闲置锅炉房（锅炉已拆除）建设，设置50m3的卧式钢制双层储油罐1个及配套的动力泵，储罐规格为φ2.8m×8.2m，储油罐四周建设80cm高防溢流围堰；配套建设卸油区及防溢流围堰、储油罐至装卸区配置输油软管、移动式接油托盘(或接油桶等防油遗落设施)以及危险废物贮存间、消防水池、消防沙池、事故池。迁建后废矿物油收集储存规模仍为2000吨/年。总投资100万元，其中环保投资9.4万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工期工人洗手废水和工具清洗废水通过厂区内已有的沉淀池收集，沉淀后作为厂区内的防尘洒水，不外排。工人及厂内生活的员工生活污水依托厂区内已有的化粪池收集后，排至园区管网；厂界外建设雨水沟，杜绝场外雨水进入场内；场内作业区四周建雨水沟，收集排入雨水池。

（二）加强废气处理措施。施工过程产生的废弃建渣及时外运，堆放期间采取覆盖、洒水抑尘等措施减少扬尘；运输车辆密闭运输，及时清扫道路尘土。运营期储油罐采用密封固定顶罐，车间封闭，加强通风，减少无组织废气排放，厂界非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值要求。

（三）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备，加强施工设备的维护，合理布局施工设备，高噪声设备尽量布置在地块中部；合理安排施工时间，通过采取基础减震、建筑隔声等措施减少噪声影响，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）后达标排放。运营期选择低噪声且符合国家噪声标准的设备，优化布局，采取建筑隔声等降噪措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区的排放限值要求后达标排放。

（四）加强固废处理措施。施工期建筑垃圾分别收集堆放于指定地点，可以回收利用的部分建筑垃圾集中收集，送到废品回收站回收利用；不能回收利用的及时清运至当地建设管理部门指定地点处理；生活垃圾定期清运至场镇垃圾收集点，由环卫部门收集处理。运营期将装卸区建在封闭的储油车间内，装卸作业在室内进行，同时对装卸区四周建设5cm的防溢流围堰，配备移动式的接油托盘（或接油桶等其他容器），放置于出油口下方，收集滴漏的废矿物油回收进入储油罐内与产品一同外售；废弃吸油棉、含油锯末、含油砂、含油工作服、手套、罐底油泥均分类收集至危险废物贮存间，定期交由有危废处理资质单位处置；危险废物贮存间的设置以及危险废物的管理按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；职工生活垃圾通过垃圾收集桶收集，交由园区环卫部门负责清运处理。

（五）加强地下水及土壤污染防治措施。储存车间封闭建设，项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年1月17日