宣环审〔2024〕16号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉净化厂新建55t低压蒸汽锅炉项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司：

你公司报送的《宣汉净化厂新建55t低压蒸汽锅炉项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉净化厂新建55t低压蒸汽锅炉项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司宣汉净化厂于2016年投产运行，同时配套有1#和2#两台燃气锅炉，单台额定过热蒸汽量为35t/h；3#燃气锅炉额定过热蒸汽量为35t/h于2021年投用。因宣汉净化厂产品气质量升级和尾气治理改造项目实施后，现有锅炉出力不满足三列工艺装置的低压和中压饱和蒸汽需求量，采取在宣汉净化厂内现有锅炉房北侧扩建锅炉房，新建1台55t/h低压蒸汽燃气锅炉（4#燃气锅炉）替代现有1#燃气锅炉，形成总计出力125t/h中低压蒸汽供应能力及3#和4#燃气锅炉同时运行、2#燃气锅炉备用的运行方式。总投资2969.11万元，其中环保投资475万元，占总投资的16%。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工人员生活污水依托现有污水收集设施收集处理。运营期废水经污水反渗透处理系统处理后作为循环水系统的补水回用，污水反渗透处理系统产生的浓水回注至黄龙3井，不外排。

（二）加强废气处理措施。施工期废气采取洒水抑尘措施。运营期锅炉通过低氮燃烧，采取低氮燃烧器+烟气再循环技术，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值后经30m高烟囱达标排放。

（三）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备，加强施工设备的维护，合理布局施工设备，合理安排施工时间，通过采取基础减震、建筑隔声等措施减少噪声影响，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。运营期将主要噪声设备置于室内，在锅炉排汽口设置消音器，选择低噪声且符合国家噪声标准的设备，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）3类标准要求后达标排放。

（四）加强固废处理措施。施工期生活垃圾由环卫部门统一清运；建筑弃渣经车辆运输至市政指定弃渣场处置，废钢材、包装废弃物等收集后外售。运营期除盐水设备产生的废滤芯外送至有处理资质的单位进行处置。

（五）加强地下水及土壤污染防治措施。运营期加强各项污染防治措施和生产设施的管理维护，严格按照相关要求落实各项风险防范措施，确保环境安全。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年4月15日