达市环宣审〔2025〕13号

达州市生态环境局

关于宣汉县乡村振兴西北部水源保障工程环境影响报告表的批复

宣汉县润民水库运营管理有限公司：

你公司报送的《宣汉县乡村振兴西北部水源保障工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县乡村振兴西北部水源保障工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县峰城镇、普光镇、柳池乡、老君乡、南坪镇境内，包括白岩滩水库库区水源地保护工程、白岩滩水库右干渠渠系水安全防护工程（含渠系视频监控及自动化控制等）、白岩滩右干渠雷家坝渡槽至柳池隧洞渠系续建工程、白岩滩右干渠东乡支渠扩建工程以及相关配套设施设备，向宣汉县徐家坡水厂、普光经开区水厂、柳池水厂三座水厂提供水源保障。其中白岩滩水库库区水源地保护工程在一级保护区边界设立界桩28个，在二级保护区边界设置界碑40个；白岩滩右干渠渠系水安全防护工程沿白岩滩渠系布置于渠系隧洞进出口、渡槽进出口、倒虹管进出口以及明暗渠两侧，界线长度8740m、界桩83个，界牌30个以及3座水厂取水口及沿线支渠分水口视频监控及自动化控制等设备；白岩滩右干渠雷家坝渡槽至柳池隧洞渠系续建工程接上游烂疤子渠道出口，经雷家坝渡槽、石庙隧洞、新房子隧洞、老湾隧洞等接柳池隧洞，白岩滩水库右干渠雷家坝渡槽至柳池隧洞渠系全长1958.70m，其中暗渠4段共长652.60m，隧洞3座共长241.40m（已建成），渡槽1座长1065.00m，雷家坝渡槽出口设置分水口，分水胡家支渠；白岩滩右干渠东乡支渠起于末端分水闸，经王家沟隧洞后接暗渠，止于蓄水池，全长1560.94m，纵剖1/1000，设计流量1.458m³/s。渠道末端蓄水池扩建至67200m³。项目总投资38124.33万元，其中环保投资为148.4万元，占总投资的0.39%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

- （一）落实大气污染防治措施。施工区域设置围栏，施工期严格落实“六个百分百”要求，易产生粉尘的物料在临时存放时必须采取防风遮盖措施，施工区段配备洒水设备，定时洒水降尘；运输车辆采取密闭运输，设置洗车平台，运输车辆泥土和路面尘土及时清除并洒水抑尘；拌合区设置工棚，拌合时投放物料降低投放高度并设置喷雾降尘装置。

- （二）落实噪声污染控制措施。合理安排施工时间，合理布局施工现场，高噪声施工机械尽量布置在远离渠（管）道两岸附近的居民的一方，高噪声设备在施工场地周围设置临时隔声围护，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，固定设备尽量设置在施工工棚内、固定设备安装减震垫，确保噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工场地内进出口处设置清洗设施及冲洗池，并配套建设排水沟和沉淀池，基坑四周自高向低开挖排水沟并设置集水井，基坑废水和部分雨水引至集水井后用泵抽至沉淀池，施工机械、车辆冲洗废水、拌合系统冲洗废水、基坑废水经沉淀处理后循环使用于场地洒水降尘，不外排；生活污水依托租用民房现有旱厕处理后用于周边农田施肥。

（四）落实固废处置措施。施工期剥离的表土全部用于施工迹地的表土回覆，场地挖掘产生的土方用于场地回填，不能利用的弃渣依托原白岩滩水库工程右干渠6#~10#弃渣场堆存；施工建筑垃圾可利用的重新利用，不能利用的集中堆置后运至政府指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾袋装化定点收集后定期交由环卫部门处理。

（五）落实生态防治措施。合理安排土石方开挖的时期和施工进度，避开雨季和大风天，划定施工作业范围和路线，严格控制施工活动区域，开挖土石方临时堆场采用防雨布对松散堆积体进行遮盖并采用块石压脚，避免降雨冲刷，减少水土流失；开挖地表土壤时，对表土单独进行剥离堆存保护，单独存放并设置拦挡、覆盖等措施；实行分段施工，分段防护，每段工程施工结束后及时根据原有土地属性进行复耕或生态恢复。运营期定期进行渠道清理，清理的生活垃圾清运至附近乡镇垃圾转运站后，交由环卫部门处置，落石泥沙等少量沙石集中清运至原白岩滩水库工程右干渠6#~10#弃渣场。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、你公司该项目由达州市宣汉生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年9月5日

抄送：达州市宣汉生态环境局，四川恒延科技咨询有限公司。