建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：   宣汉县乡村水务试点县供水保障工程

（马渡关片区供水工程）

建设单位（盖章）：   四川汉润水务集团有限公司

编制日期：               2025年9月

中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（马渡关片区供水工程） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-511722-04-01-945435 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 向旭东 | 联系方式 | 13795675626 |
| 建设地点 |  | 马渡关水厂：宣汉县马渡关镇长滩村 隘口水厂：宣汉县马渡关镇隘口社区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 马渡关水厂：（ 107 度 29 分 56.712 秒， 31 度 37 分 4.036 秒） 隘口水厂：（ 107 度 32 分 14.333 秒， 31 度 32 分 34.630 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | D4610自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业94自来水生产和供应461 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 宣汉县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 宣发改审〔2022〕273号 |
| 总投资（万元） |  | 7200 | 环保投资（万元） | 106 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.472 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 马渡关水厂：2085.32 隘口水厂：1046 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况见下表： 表1-1 专项评价设置表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有有毒有害物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 排放废气不涉及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害物质以及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）; 项目生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排；排泥水经沉淀后回用于厂区绿化；膜反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理; 否. 新增废水直接排放的污水集中处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目取水口下游500米范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 因此，本项目不需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 |  | 《“十四五”水安全保障规划》《宣汉县“十四五”新农水规划》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与《“十四五”水安全保障规划》符合性分析 根据《“十四五”水安全保障规划》内容要求：（三）加强区域供水工程建设。根据区域水资源条件和经济社会发展布局，统筹考虑需求与可根据能，以区域内自然河湖水系为基础，加强重大引调水、重点水源工程与区域供水工程的配套衔接，加快推进重要城市群、重要能源基地、重要农产品主产区、重点生态功能区等区域供水工程建设。针对水资源过度开发、地下水超采、河湖生态用水挤占等问题，开展不同水源工程间、不同水资源配置工程间水系连通建设，进一步提高区域水资源丰枯调剂能力，缓解水资源短缺状况。改善大中城市和单一水源县级城市的供水水源保障水平，提高应对突发事件能力。 本项目建设后，有利于改善宣汉县供水水源保障水平，与《“十四五”水安全保障规划》内容相符。 2、与《宣汉县“十四五”新农水规划》符合性分析 根据《宣汉县“十四五”新农水规划》内容要求：“十四五”期间，宣汉县规划新（改、扩）建农村供水工程491处规模化供水工程10处，小型供水工程4处），设计供水规模11.39万m3/d，其中新增供水规模6.07万m3/d。工程受益人口87.34万人，其中新增覆盖人口49.20万人。涉及全县87.34万人（新增覆盖人口49.2万人）。到2025年，宣汉县农村自来水普及率达到95%，农村规模化工程供水人口覆盖比例达到80%以上，集中供水工程规范化管理达标水平比例100%，集中供水工程水费收缴率100%。”目前宣汉县现状乡镇居民多数均采用打井等自建水源的方式饮水，水量水质均难以满足农村居民生活需求。 本项目建设后，可覆盖马渡关镇、庆云社区、隘口社区，有利于提高宣汉县农村自来水普及率及满足农村居民生活需求。综上，本项目的建设与《宣汉县“十四五”新农水规划》内容相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为自来水生产与供应，属中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类鼓励类/二十二、城镇基础设施/2、市镇基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产”，符合国家现行产业政策。 同时，项目于2022年9月2日取得了宣汉县发展和改革局出具的“关于宣汉县乡村水务试点县供水保障工程可行性研究报告的批复”（宣发改审〔2022〕273号），本项目属于宣汉县乡村水务试点县供水保障工程中的一个子项目（马渡关片区供水工程），且本项目所用设备和采取的生产工艺均不属于淘汰和限制类之列。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、用地规划符合性分析 马渡关水厂位于宣汉县马渡关镇长滩村，用地面积2085.32m2，为永久用地；隘口水厂位于宣汉县马渡关镇隘口社区，用地面积1046m2，为永久用地；根据宣汉县自然资源局出具的《用地情况说明》可知，本项目用地符合宣汉县国土空间规划，目前正在办理完善用地手续。本次评价要求，建设单位取得用地手续后，方可施工建设。 因此，本项目符合当地用地规划要求，用地合法。 3、生态环境分区管控符合性分析 （1）与《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）的符合性分析 本项目位于达州市宣汉县，所在地属于川东北经济区，本项目涉及其中的一般管控单元。本项目与四川省生态环境分区管控情况相符性分析见下表。 表1-2 项目与四川省生态环境分区管控要求相符性分析 环境管控单元类型; 总体管控要求; 本项目情况. 优先保护单元; 生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，其中自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；一般生态空间按限制开发区域的要求进行管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业园区面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低能耗、可循环、“零污染”的生态型工业区，鼓励发展“飞地经济”。; /. 重点管控单元; 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; /. 一般管控单元; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，对其中的永久基本农田实施永久特殊保护，不得擅自占用或者改变用途；对其中要素重点管控区提出水和大气污染重点管控要求。; 本项目不占用永久基本农田。本次评价提出水和大气污染重点管控要求。. 川东北经济区; ①控制农村面源污染，提高废水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。 ②建设流域水环境风险联防联控体系。 ③提高大气污染治理水平。; 本项目在施工期和运营期将严格执行相关规定和要求，落实有关大气污染防治措施，确保废气达标排放。符合四川省生态环境分区管控中对川东北经济区总体生态管控要求。. （2）与《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号）的符合性分析 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》《四川省生态环境保护委员会办公室关于印发〈2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（川环委办〔2023〕11号）要求，充分衔接《达州市国土空间总体规划（2021—2035年）》最新成果，动态更新我市生态环境分区管控要求，以高水平保护助推经济高质量发展。加强生态环境分区管控有关要求如下。 表1-3 项目与达州市生态环境管控要求相符性分析 环境管控单元类型; 总体管控要求; 本项目情况. 优先保护单元; 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。; /. 重点管控单元; 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; /. 一般管控单元; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。; 本项目生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排. 表1-4 项目与达州市及宣汉县总体生态环境管控要求符合性分析 行政区划; 总体生态管控要求; 本项目; 符合性. 达州市; 1、长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。; 不涉及; /. 2、严控产业转移环境准入。; 不涉及; /. 3、引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。; 本项目为自来水生产和供应项目，符合区域产业准入清单要求; 符合. 4、造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。; 不涉及; /. 5、深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。; 不涉及; /. 6、钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 不涉及; /. 宣汉县; 1、优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业; 符合. - 2、打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）污染协同控制为重点，全面开展挥发性有机物（VOCs）治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。; 本项目为自来水生产和供应项目，将严格执行相关规定和要求，落实有关大气污染防治措施，符合区域产业准入清单要求; 符合. 3、加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。; 不涉及; /. 4、大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 不涉及; /. 本项目 图1-1 项目与达州市生态环境管控单元相对位置图 （3）与达州市生态环境分区管控符合性分析 ①环境管控单元 通过查询“四川省生态环境分区管控公众服务”“辅助研判”分析：本项目涉及1个环境管控单元，即宣汉县一般管控单元（管控单元编号：ZH51172230001），涉及4个环境要素管控分区，详见下表。 表1-5 项目涉及生态环境管控单元表 序号; 涉及环境管控单元名称; 涉及环境管控单元编码; 行政区划; 环境管控单元类型. 1; 宣汉县一般管控单元; ZH51172230001; 达州市; 一般管控单元. 表1-6 项目涉及的环境要素管控分区表 序号; 涉及环境要素管控分区名称; 涉及环境要素管控分区编码; 行政区划; 环境要素类型; 环境要素细类. 1; 宣汉县大气环境一般管控区; YS5117223310001; 达州市; 大气; 大气环境一般管控区. 2; 宣汉县其他区域; YS5117223110001; 达州市; 生态; 一般管控区. 3; 长滩河-宣汉县-控制单元; YS5117223210001; 达州市; 水; 水环境一般管控区. 4; 宣汉县自然资源一般管控区; YS5117223510001; 达州市; 自然资源; 自然资源一般管控区. 图1-2 项目生态环境分区管控符合性分析查询截图（马渡关水厂） 图1-3 项目生态环境分区管控符合性分析查询截图（隘口水厂） 图1-4 项目与生态环境管控单元相对位置图（马渡关水厂，图中①表示项目位置） 图1-5 项目与生态环境管控单元相对位置图（隘口水厂图中，图中①表示项目位置） ②生态环境分区管控空间符合性分析 根据达州市生态空间更新成果与《达州市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，优化调整后的生态保护红线管控区分区数量共计34个，分区面积为1202.83km2，分区面积占比7.26%。达州市生态保护红线主要分布在大巴山和盆地区域，涉及大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。达州市生态保护红线分布图见下图1-6，达州市生态空间分布图见下图1-7。 本项目 图1-6 项目与达州市生态红线分布位置关系图 本项目 图1-7 项目与达州市生态空间的位置关系图 由上图可知，本项目不涉及达州市生态保护红线和一般生态空间。符合生态环境分区管控的要求。 ③生态环境准入清单符合性分析 本次评价拟结合辅助研判导出的《四川省生态环境分区管控查询报告书》，综合分析本项目与所属生态环境分区管控单元要求的符合性。符合性具体如下表。 表1-7 生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 类别; 管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 市州普适性清单; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 限制开发建设活动的要求： -按照相关要求严控水泥新增产能。 -涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 -大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 -大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 -水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 不符合空间布局要求活动的退出要求： 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求： 新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于禁止开发、限制开发、不符合空间布局要求等建设活动，符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求： / 现有源提标升级改造： 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求： 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 -非金属矿行业绿色矿山建设要求：固体废物妥善处置率应达到100%；选矿废水重复利用率一般达到85%以上。 -石油和天然气开采行业绿色矿山建设要求：与原油伴生的溶解气综合利用率要求：中高渗油藏不低于90%；中低渗-特低渗油藏不低于70%。与甲烷气伴生资源的综合利用率：凝析油利用率不低于90%；含硫天然气有工业利用价值的硫化氢综合利用率应不低于95%。; 本项目运营期生活污水经化粪池处理后用于农肥；排泥水经沉淀后回用于厂区绿化；膜反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。固体废物资源化利用、无害化处置率达100%；生活垃圾无害化处理率达100%。施工扬尘严格落实“六必须、六不准”管控要求。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求： 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求： 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 本项目不涉及GB 8978-1996中第一类污染物、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害物质；污泥干化后送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理。; 符合. 资源开发效率; 水资源利用总量要求： -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求： 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求： -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求： /; 本项目主要能耗为电、水，不涉及燃煤锅炉以及燃煤等高污染燃料。; 符合. 县区普适性清单; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求: / 限制开发建设活动的要求: / 允许开发建设活动的要求: 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求: 优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。 其他空间布局约束要求: 打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于禁止开发、限制开发、不符合空间布局要求等建设活动，符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造: 加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目 新增源等量或倍量替代: 暂无 新增源排放标准限值: 暂无 污染物排放绩效水平准入要求 : 暂无 其他污染物排放管控要求: 大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 本项目运营期生活污水经化粪池处理后用于农肥；排泥水经沉淀后回用于厂区绿化；膜反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求:暂无 安全利用类农用地管控要求:暂无 污染地块管控要求: 暂无 园区环境风险防控要求: 暂无 企业环境风险防控要求: 暂无 其他环境风险防控要求: /; /; /. 资源开发效率; 水资源利用效率要求: / 地下水开采要求: / 能源利用效率要求: / 其他资源利用效率要求: /; /; /. 区域特点; 暂无。; /; /. 发展定位与目标; 落实国家、省战略部署，落实达州万达开天然气锂钾综合利用集聚区对宣汉县的规划要求，建成“全国新能源新材料综合利用示范区、全国知名旅游目的地、全国巴文化高地、国家农业现代化示范区”。 到2025年，基本建成全国新能源新材料基地，初步形成川东北地区生态文明典范，基本建成农业现代化示范区，基本建成全域旅游示范县，全面建成高标准小康社会。到2035年，全县生态文明建设、社会经济发展成效显著，建设成为国家新能源新材料基地，打造川陕渝鄂区域生态文明典范、国家农业现代化示范区与国家旅游知名目的地，全面建成繁荣美丽社会主义现代化新宣汉。; 本项目为自来水生产和供应项目，有利于推进乡村水务一体化建设，提升农村自来水普及率，提高城乡供水质量，改善城乡生产、生活条件，增强国民身体素质。; 符合. 区域突出生态环境问题; 1、受上游来水水质影响，新宁河宣汉段水质不稳定； 2、受当前主要污染物总量减排政策影响，目前我县主要污染物排放总量指标无法满足我县锂钾产业开发、天然气下游产业开发、新材料产业开发等工业发展项目需要，在一定程度上阻碍了我县百强县创建。; 本项目为自来水生产和供应项目，生产废水不外排，污染影响较小。; 符合. 总体管控要求; 1、优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运 、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。 2、打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCS治理 ，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 污染物排放管控。 3、加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设 ，全面推进农村环境综合整治 、生活污水处理项目。 4、大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 本项目为自来水生产和供应项目，采取相应措施后，符合污染物排放管控。; 符合. 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 限制开发建设活动的要求： 对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能。 其他同达州市一般管控单元总体准入要求。 允许开发建设活动的要求： / 不符合空间布局要求活动的退出要求： 区外企业：位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。 -其他同达州市一般管控单元总体准入要求。 其他空间布局约束要求： - /; 本项目符合普适性管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 新增源等量或倍量替代： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 新增源排放标准限值： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 污染物排放绩效水平准入要求： -大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。 -其它同达州市一般管控单元总体准入要求。 其他污染物排放管控要求： /; 本项目符合普适性管控要求。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 安全利用类农用地管控要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 污染地块管控要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 园区环境风险防控要求： / 企业环境风险防控要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 其他环境风险防控要求： /; 本项目符合普适性管控要求。; 符合. 资源开发效率; 水资源利用效率要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 地下水开采要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 能源利用效率要求： 同达州市一般管控单元总体准入要求。 其他资源利用效率要求： - /; 本项目符合普适性管控要求。; 符合. 表1-8 达州市普适性要求及所属经济区要求 项目; 管控类别; 具体管控要求; 本项目情况; 符合性. 达州市普适性要求; 区域特点; 暂无。; /; /. 发展定位与目标; 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》要求，贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，深化落实中共四川省委十二届二次全会对达州市提出的“万达开天然气锂钾综合利用集聚区，东出北上国际陆港枢纽，组团培育川东北省域经济副中心”战略定位，深度融入成渝地区双城经济圈、协同推进川渝万达开地区统筹发展，贯彻达州第五次党代会及五届二次、三次、四次、五次全会精神，坚持“四化同步、城乡融合、双园驱动、一核两翼”，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，坚持一切从实际出发，按照高质量发展要求 ，体现综合性、战略性、协调性、基础性和约束性，实现达州市国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。; 本项目为自来水生产和供应项目，符合国土空间规划，有利于推进乡村水务一体化建设，提升农村自来水普及率，提高城乡供水质量，改善城乡生产、生活条件，增强国民身体素质。; 符合. 区域突出生态环境问题; 1、水环境方面：由于污水处理设施运行不正常、农村面源污染、市县城市污水直排、溢流等问题导致中小流域水质较差，其中通川区魏家河、双龙河，大竹县平滩河、东柳河、石桥河水质还处于Ⅳ类到劣Ⅴ类之间。 2、大气环境方面：一是达州主城区四面环山，导致污染物聚集和累积速度快，扩散慢；二是钢铁、火电、化工等重化工业围城严重，主城区及周边工业废气排放和燃煤消耗总量居高不下；三是城市精细化管理不到位。建筑工地、道路扬尘、柴油货车、餐饮油烟等污染管理不精细，面源污染量大面宽。; 本项目生产废水全部回用，不外排。本项目不涉及废气排放。不会加重区域生态环境问题。; 符合. 总体管控要求; 1、长江干支流岸线1km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 2、严控产业转移环境准入。 3、引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 4、造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 5、深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 6、钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于化工、造纸、钢铁等行业，符合产业环境准入清单。; 符合. 空间布局约束; 生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 自然保护区：禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府制定方案，予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科学研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 自然保护区的内部未分区的，依照本条例有关核心区和缓冲区的规定管理。 风景名胜区：禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出；禁止风景名胜区内修建储存或者输送爆炸性 、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品等危险品的设施，或者其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施。在重要景点上，除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施。禁止超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客。世界自然遗产地：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。 饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 地表水饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 森林公园：（1）禁止擅自在国家级森林自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。（2）禁止违规侵占国家级森林自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。（3）国家级森林自然公园按照一般控制区管理。（4）国家级森林自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 地质公园：禁止在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，禁止在保护区范围内采集标本和化石。禁止在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。 基本农田：-永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 -基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑 、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 生物多样性维护-生态功能区：严格执行《全国主体功能区规划》《全国生态功能区划（修编）》《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》等中相关要求，主要要求如下： -禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。 -禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎； -保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变； -加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性维护功能区引进外来物种禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力 禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。水源涵养-生态功能区：严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。 -严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等； 控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。禁止高水资源消耗产业布局。 水土保持-生态功能区：严禁陡坡垦殖和过度放牧。 -禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦。 -禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。 自然保护区：严格限制在长江流域自然保护地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况 ,并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。基本农田：国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。 水产种质资源保护区：严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程 ；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。生物多样性维护-生态功能区：减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种。 水源涵养-生态功能区：严格限制在水源涵养区大规模人工造林。严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧-提高水源涵养能力。在水源涵养生态功能保护区内，结合已有的生态保护和建设重大工程，加强森林、草地和湿地的管护和恢复，严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为，合理开发水电，提高区域水源涵养生态功能。业对水源和生态系统的压力。 水土保持-生态功能区：限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。 -调整产业结构，加速城镇化和新农村建设的进程，加快农业人口的转移，降低人口对生态系统的压力。 -严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。 -水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 -生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。 对不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。 允许开发建设活动要求：水产种质资源保护区：①在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区内从事可能损害保护区功能的工程建设活动的 ，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书 。②开展珍稀特有鱼类人工繁育研究及增殖放流，分别在达州境内的土溪口水库、固军水库、鲜家湾水库建设鱼类增殖放流站一座，并依托已建的四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区救护中心开展增殖放流。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。; 本项目位于万源市宣汉县马渡关镇，不在生态保护红线范围，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、基本农田、水产种质资源保护区、水源涵养-生态功能区、水土保持-生态功能区等禁止或限制开发建设活动的区域。; 符合. 污染物排放管控; 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。; 本项目生产废水全部回用，不外排。本项目不涉及废气排放。采取措施后，污染可控。; 符合. 环境风险防控; 以省市下发指标为准。; 本项目为自来水生产和供应项目，环境风险可控。; 符合. 资源利用率要求; /; /; /. 所属经济区要求（川东北经济区）; 区域特点; 南充、达州、广安、广元、巴中5市内大部分区域属于省级层面重点开发区，是一般管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为东向北向出川综合交通枢纽和川渝陕甘结合部区域经济中心。; 本项目为自来水生产和供应项目，符合一般管控单元要求。; 符合. 发展定位与目标; 围绕做强支撑更有力的次级增长极，对省域经济副中心、区域中心城市 、其他市（州）以及国省新区、各类高新区经开区提出明确要求；围绕推动欠发达地区跨越发展，提出加快补齐发展短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，形成先发带后发、先富帮后富的区域发展新格局。同时大力推动成渝地区双城经济圈建设，进一步加强与重庆方面全方位协作，强化双核联动、双圈互动，突出成渝主轴、南北两翼，合力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。; 本项目为自来水生产和供应项目，有利于推进乡村水务一体化建设，改善城乡生产、生活条件。; 符合. 区域突出生态环境问题; 1、小流域污染问题突出，嘉陵江及渠江部分支流部分河段水环境承载力不足，乡镇污水基础设施建设滞后；出川断面多，水质要求高，保护压力大。 2、区域嘉陵江流域存在输入性水环境风险问题。 3、达州、广安大气污染问题须重视。; 本项目生产废水全部回用，不外排。本项目不涉及废气排放。不会加重区域生态环境问题。; 符合. 总体管控要求; 1、控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。 2、建设流域水环境风险联防联控体系。 提高大气污染治理水平。; 本项目生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排；本项目生产废水全部回用，不外排。本项目不涉及废气排放。; 符合. 综上，本项目符合“生态环境准入清单”相关要求。 4、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）对比分析详见下表。 表1-9 与《中华人民共和国长江保护法》对比分析表 序号; 相关要求; 本工程内容; 符合性. 规划与管控; 禁止在长江干支流岸线—公里范围内新建﹑扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线―公里范围内新建、改建、扩建尾矿库﹔但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工、尾矿库; 符合. 资源与保护; 长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源保护，加强饮用水水源保护，保障饮用水安全。; 本项目属于供水设施建设项目，不属于禁止建设项目; 符合. 水污染防治; 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量﹔对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监督信息。; 本项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业; 符合. 生态环境修复; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线、长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域; 符合. 绿色发展; 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平﹔推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。; 本项目运营期各污染物通过有效措施治理后可实现达标排放，对环境影响较小; 符合. 由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）的相应要求。 5、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17 号）的符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17 号）符合性分析如下： 表1-10 本项目与《实施细则》符合性分析 实施细则相关要求; 项目情况; 结论. 第五条禁止新建﹑改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 不属于码头项目; 符合. 第六条禁止新建﹑改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道）﹐国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 不属于过长江通道项目; 符合. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 不涉及自然保护区; 符合. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆﹑招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 不涉及风景名胜区; 符合. 第九条禁止在饮用水水源地保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污力的建设项目。; 本项目属于供水设施建设项目，不属于禁止建设项目; 符合. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内﹐除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建﹑扩建排放污染物的投资建设项目﹔禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。. 第十一条饮用水水源―级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建﹑改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖﹑旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 不涉及; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地﹐截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 不涉及; 符合. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治﹑国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及; 符合. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 不涉及; 符合. 第十七条禁止在长江干流﹑大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建﹑扩建化工园区和化工项目。; 不涉及; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建﹑改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 不涉及; 符合. 第二十—条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目属于鼓励类; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业﹔ （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力﹔（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）﹔ （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 第二十六条禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能﹑高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能﹑高排放、低水平项目; 符合. 综上，本项目建设满足《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17 号）的相应要求。 6、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2024年修正）符合性分析 本项目与嘉陵江流域保护条例的符合性分析见下表： 表 1-11 本项目与“嘉陵江流域保护条例”的符合性分析 序号; 保护条例相关要求; 本项目; 符合性. 第十七条; 在嘉陵江干支流岸线新建、扩建化工园区和化工项目，应当符合《中华人民共和国长江保护法》和国家有关规定。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于化工园区和化工项目。; 符合. 第二十一条; 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。按照国家规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 本项目排放污染物不超过国家和省污染物排放标准。; 符合. 第二十二条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业事业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放并设置标志牌。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 本项目生活污水经化粪池处理后用于农肥，生产废水不外排，不单独设置入河排污口。; 符合. 第三十七条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。; 本项目不侵占河湖水域。; 符合. 第三十八条; 省人民政府组织划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。嘉陵江流域县级以上地方人民政府及其有关部门应当根据职责分工，制定并实施岸线修复计划，保障自然岸线比例，恢复河湖岸线生态功能。禁止违法利用、占用嘉陵江流域河湖岸线。; 本项目不占用嘉陵江流域河湖岸线。; 符合. 第五十八条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当按照有关规定，组织建设城乡污水集中处理设施，并配套建设排水管网，保证城乡污水集中处理设施的收集、处理能力与城乡污水产生量相适应，逐步实现城乡生活污水全收集、全处理。新建城镇排水管网应当实施雨水、污水分流改建、扩建排水管网不得将雨水管网、污水管网相互混接﹔现有排水设施因地制宜实施雨水、污水分流改造。公共污水管网覆盖区域内，从事工业、建筑、餐饮、医疗、洗车、洗衣、洗浴、美容美发等活动的企业事业单位和其他生产经营者排放污水的，应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施，有关主管部门应当推动行业经营者设置隔油池等污水预处理设施；除楼顶公共屋面雨水排放系统外，依照相关规定将阳台、露台排水管道接入污水管网。公共污水管网未覆盖的宾馆、餐饮、洗车企业等企业事业单位和其他生产经营者应当自建配套的水污染物处理设施或者采取其他收集处理水污染物的措施，确保其排放的污水符合污染物排放标准。; 本项目实施雨污分流，废水收集率100%，生活污水经化粪池处理后用于农肥，生产废水不外排。; 符合. 第六十一条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾管理系统，提高垃圾的综合利用和无害化处置水平。建立农村生活垃圾分类管理制度，推行户分类投放、村分类收集、乡（镇、街道）分类运输、县（区）分类处置的方式，将农村生活垃圾处理纳入城镇垃圾分类收运处理系统。鼓励支持对农村生活垃圾分类减量，就地无害化、资源化利用。; 本项目固废实行分类收集、分类处理，达到综合利用和无害化处置水平。; 符合. 第七十三条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的管控。禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目固废全部合理处理，不造成二次污染。; 符合. 综上，本项目建设满足《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2024年修正）的相应要求。 7、与《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》（2024年修正）符合性分析 根据《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》要求：“集中式地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十九条规定外，还应当遵守下列规定：（一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由市、县级人民政府责令限期拆除或者关闭；（二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动；（三）禁止围水造田；（四）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥；（五）禁止修建墓地；（六）禁止丢弃及掩埋动物尸体；（七）禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；（八）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼、超标准养殖、投放暂存鱼、电鱼、炸鱼、毒鱼等污染饮用水水体的活动；（九）从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体；（十）道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。”“集中式地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十九条和第二十条规定外，还应当遵守下列规定：（一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；（二）禁止使用化肥；（三）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸；（四）禁止在水体清洗机动车辆；（五）禁止从事餐饮、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动。” 本项目马渡关水厂取水口为长滩河，取水口暂未划定饮用水水源保护区；根据调查，长滩河取水点上游1000米至下游100米的水域范围内，无工业废水和生活污水排入、沿线无其他可能对水环境造成不利影响的堆渣，沿线主要为林地、农田等；为保证水源安全和城乡居民饮用水安全，环评要求：长滩河取水口应以取水点划定饮用水水源保护区，取得饮用水水源保护区划定文件，取得取水许可证。 本项目隘口水厂取水口为普子坪水库，取水口暂未划定饮用水水源保护区；根据调查，普子坪水库取水点半径3000m范围内，无工业废水和生活污水排入、沿线无其他可能对水环境造成不利影响的堆渣，沿线主要为林地、农田等；为保证水源安全和城乡居民饮用水安全，环评要求：普子坪水库取水口应以取水点划定饮用水水源保护区，取得饮用水水源保护区划定文件，取得取水许可证。 本项目为供水设施建设项目，不属于“禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目”“禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目”；同时，施工期严格禁止在饮用水源保护区范围设置施工营地、渣场及将渣土、油类等流入水体。因此与《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》内容相符。 8、项目与《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》的符合性分析 根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》，本项目取水工程与规范相符性分析如下表所示。 表1-12 本项目取水工程与规范相符性分析 规范; 本项目; 符合性. 集中式供水单位应选择水质良好、水量充沛、便于防护的水源。; 长滩河、普子坪水库水量充足，其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类。; 符合. 取水点周围半径100米的水域内，严禁捕捞、网箱养殖、停靠船只、游泳和从事其他可能污染水源的任何活动。; 取水点周围半径100米内，建设单位需会同有关部门，加强饮用水源保护区的监管工作，禁止捕捞、网箱养殖、停靠船只、游泳和从事其他可能污染水源的任何活动。; 符合. 取水点上游1000米至下游100米的水域不得排入工业废水和生活污水；其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈，不得设立装卸垃圾、粪便和有毒有害化学物品的码头，不得使用工业废水或生活污水灌溉及使用难降解或剧毒的农药，不得排放有毒气体、放射性物质，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。; 取水点上游1000米至下游100米的水域范围无工业废水和生活污水排入、沿线无其他可能对水环境造成不利影响的堆渣。另外，建设单位需会同农业部门，加强对饮用水源地农田灌溉用水安全、农药科学合理的使用进行宣传，最大限度降低农业污染源对该段水质的影响。; 符合. 集中式供水单位应对取水、输水、净水、蓄水和配水等设施加强质量管理，建立放水、清洗、消毒和检修制度及操作规程，保证供水水质。; 本项目取水、输水等设施均建立检修制度及操作规程。; 符合. 集中式供水单位应针对取水、输水、净水、蓄水和配水等可能发生污染的环节，制定和落实防范措施，加强检查，严防污染事件发生。; 本项目应落实本评价提出的污染治理措施，加强管理；建设单位需会同环保主管部门建立联动监控机制，建立健全饮用水源应急预案，保证取水安全。; 符合. 9、取水可行性分析 （1）马渡关水厂 1）水资源承载力可行性分析 根据《马渡关水厂水资源论证报告书》（报批件）及审查意见，马渡关水厂取水口位于宣汉县马渡关镇长滩村长滩河左岸，地理坐标：东经 107°29’30.07"，北纬31°37'7.44"，新建取水泵房一座，利用离心泵将原水提取到距离取水泵房689m的马渡关水厂进行处理。取水口断面以上集水面积174.0km2，取水口处多年平均流量2.93m3/s，多年平均地表径流量9240.0万m3。取水口处95%的保证率年均流量1.18m3/s，95%的保证率下取水口以上年地表径流量为3721.2万m3。扣除生态流量和其他用水户取水外，在95%保证率下可供本项目年取水量 3714.9万m3。本项目水资源论证取水量1590m3/d，年论证取水量58.0万m3；本项目设计取水量为3300m3/d，年设计取水量120.45万m3；本次评价要求，严格按照将来颁发的取水许可证许可的取水量进行取水。 2）取水口水质现状 马渡关水厂取水水源为长滩河。为了解项目取水口水质现状，本次环评委托达州恒福环境监测服务有限公司于2025年7月31日对取水口水质进行了监测。 表1-13 本项目马渡关水厂取水口水质监测结果表 mg/L 检测 日期; 检测因子; 检测点位及检测结果; Ⅱ标准限值（GB 3838-2002）. 马渡关水厂长滩河取水处. 2025. 07.31; 水温（℃）; 27.2; —. pH（无量纲）; 7.7; 6~9. 溶解氧; 6.5; ≥6. 高锰酸盐指数; 3.4; ≤4. 化学需氧量; 7; ≤15. 五日生化需氧量; 2.1; ≤3.0. 氨氮; 0.107; ≤0.5. 总磷; 0.04; ≤0.1（湖、库0.025）. 总氮; 2.46; ≤0.5（湖、库）. 铜; 0.006L; ≤1.0. 锌; 0.004L; ≤1.0. 铁; 0.02L; ≤0.3. 锰; 0.004L; ≤0.1. 挥发酚; 0.0003L; ≤0.002. 石油类; 0.01L; ≤0.05. 硒; 0.0004L; ≤0.01. 砷; 0.0003L; ≤0.05. 汞; 0.0000015L; ≤0.00005. 氟化物; 0.436; ≤1.0. 硫酸盐; 10.3; ≤250. 氯化物; 7.10; ≤250. 硝酸盐（以N计）; 2.08; ≤10. 六价铬; 0.004L; ≤0.05. 氰化物; 0.001L; ≤0.05. 阴离子表 面活性剂; 0.05L; ≤0.2. 硫化物; 0.01L; ≤0.1. 镉; 0.0001L; ≤0.005. 铅; 0.001L; ≤0.01. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.3×102; ≤2000. 备注：检测结果为“检出限+L”表示未检出 由上表可知，本项目马渡关水厂取水点水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。从取水口处现状水质达标的角度分析，长滩河取水处作为饮用水是可行的。 （2）隘口水厂 1）水资源承载力可行性分析 根据《隘口水厂水资源论证表》（报批件）及审查意见，隘口供水厂取水口位于宣汉县马渡关镇普子坪水库，地理坐标为东经107°32′28.27″，北纬31°32′31.94″，采用浮筒泵取水，水库两岸设立牵引支墩，再采用涂塑钢管将原水输送至水厂处理。隘口水厂取水口普子坪水库坝址以上集水面积1.61km2，取水口处多年平均流量 0.027m3/s，多年平均来水量85.15万m3。95%的保证率下多年平均流量0.011m3/s，地表径流量34.69 万m3。本项目水资源论证取水量924.1m3/d，年论证取水量33.7万m3；本项目设计取水量为2200m3/d，年设计取水量80.3万m3；本次评价要求，严格按照将来颁发的取水许可证许可的取水量进行取水。 2）取水口水质现状 隘口水厂取水水源为普子坪水库。为了解项目取水口水质现状，本次环评委托达州恒福环境监测服务有限公司于2025年7月30日对取水口水质进行了监测。 表1-14 本项目隘口水厂取水口水质监测结果表 mg/L 检测 日期; 检测因子; 检测点位及检测结果; Ⅱ标准限值（GB 3838-2002）. 隘口水厂普子坪水库取水处. 2025. 07.30; 水温（℃）; 26.4; —. pH（无量纲）; 7.3; 6~9. 溶解氧; 6.3; ≥6. 高锰酸盐指数; 3.8; ≤4. 化学需氧量; 13; ≤15. 五日生化需氧量; 2.8; ≤3.0. 氨氮; 0.106; ≤0.5. 总磷; 0.02; ≤0.1（湖、库0.025）. 总氮; 0.47; ≤0.5（湖、库）. 铜; 0.006L; ≤1.0. 锌; 0.004L; ≤1.0. 铁; 0.02L; ≤0.3. 锰; 0.004L; ≤0.1. 挥发酚; 0.0003L; ≤0.002. 石油类; 0.01L; ≤0.05. 硒; 0.0004L; ≤0.01. 砷; 0.0003L; ≤0.05. 汞; 0.0000015L; ≤0.00005. 氟化物; 0.778; ≤1.0. 硫酸盐; 40.2; ≤250. 氯化物; 6.37; ≤250. 硝酸盐（以N计）; 0.113; ≤10. 六价铬; 0.004L; ≤0.05. 氰化物; 0.001L; ≤0.05. 阴离子表 面活性剂; 0.05L; ≤0.2. 硫化物; 0.01L; ≤0.1. 镉; 0.0001L; ≤0.005. 铅; 0.001L; ≤0.01. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.9×102; ≤2000. 备注：检测结果为“检出限+L”表示未检出 由上表可知，本项目隘口水厂取水点水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。从取水口处现状水质达标的角度分析，普子坪水库作为饮用水是可行的。 10、选址可行性分析 （1）取水口 1）马渡关水厂 马渡关水厂取水口位于宣汉县马渡关镇上游长滩河左岸，新建取水泵房，取水头部位于河道内，取水泵房紧邻河岸，河岸高度约头7-10m，岸坡坡度 30-50°，局部为陡坎，河道宽一般30-45m，平水期正常水面高程为414.41m，最枯水位414.22m，水深为 0.7-0.8m，河道平均坡降约为5%，根据永红水文站资料结合洪痕调查，该河历史洪峰流量超过830m3/s，拟建场地河道较平直，场地内无崩塌、滑坡等不良地质作用，自然岸坡总体稳定，较适宜修建岸边式取水建筑物。 根据取水泵房设计图可知，泵房设计分两层，负一层地面高程411.50m，一层地面高421.50m，取水管头部中心高程412.62m，对应河底高程410.88m。设三台全变频离心泵，两用一备，设计参数为Q=69m3/h，H=138m，P=55Kw，n=1480rpm，n>75%。 马渡关水厂取水口所在位置无防洪、航运等要求，取水口位置整体稳定性较好，布局合理且满足取水要求。工程运行期倒排泥沙淤积物，对取水口不会产生不良影响，取水口不涉及第三方取用水户。取水工程本身不排放污水，不会对河道水质产生影响。综上，马渡关水厂取水口位置合理。 2）隘口水厂 隘口水厂取水口位于宣汉县马渡镇上游长滩河左岸小支流的普子坪水库，取水采用潜水泵，潜水泵安置于浮筒上，浮筒置于水库深水区大坝附近，此处易于管理，取水水深足够，保障取水不受限制。取水管道向西北坡地敷设至距离400m的净水厂。水库两岸无崩塌、滑坡等不良地质作用，自然岸坡总体稳定，取水设施布设合理安全可靠且满足取水要求。 设三台全变频离心泵，两用一备，设计参数Q-69m3/h，H=138m，P=55Kw，n=l480rpm，n>75%。 综上，隘口水厂取水口位置合理。 （2）供水厂 1）马渡关水厂 本项目马渡关水厂位于宣汉县马渡关镇长滩村，不占用基本农田，水厂距离马渡关镇约2.8km，位于取水口东侧689m，占地面积约2085.32m2。根据现场踏勘，外环境关系如下： 北侧：约17m~419m处有12户农户。 东北侧：约127m~411m处有10户农户。 东侧：约100m~400m处有4户农户。 东南侧：约8m~500m处有23户农户。 南侧：约234m~500m处有20户农户。 西南侧：约468m处有1户农户。 西侧：约44m~485m处有21户农户。 西北侧：约424m~478m处有4户农户。 本项目马渡关水厂500m范围内外环境敏感点关系情况见下表。 表1-15 项目外环境敏感点关系一览表 序号; 名称; 方位; 距离; 规模; 类型. 1; 农户; 北侧; 17m~419m; 12户; 居民区. 2; 农户; 东北侧; 127m~411m; 10户; 居民区. 3; 农户; 东侧; 100m~400m; 4户; 居民区. 4; 农户; 东南侧; 8m~500m; 23户; 居民区. 5; 农户; 西南侧; 468m; 1户; 居民区. 6; 农户; 西侧; 44m~485m; 21户; 居民区. 7; 农户; 西北; 424m~478m; 4户; 居民区. 由以上描述可知，本项目厂界500m范围内，无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，亦无文物古迹等敏感点。本项目营运期产生的污染物主要为废水和噪声。项目生活污水经化粪池处理后用于农肥；排泥水经沉淀后回用于厂区绿化；膜反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。噪声采用低噪声设备、绿化等降噪措施，可确保噪声达标排放，不会对周围居民造成影响。 综上所述，本项目与周边环境较相容，不在国家限制、禁止用地项目的范围内，项目选址合理。 2）隘口水厂 本项目隘口水厂位于宣汉县马渡关镇隘口社区，不占用基本农田，水厂距离隘口社区约0.8km，位于其取水口西北侧400m，占地面积约1046m2。根据现场踏勘，外环境关系如下： 北侧：为农田、林地。 东北侧：约120m~198m处有5户农户。 东侧：为农田、林地。 东南侧：约96m~128m处有3户农户。 南侧：约195m处有1户农户。 西南侧：约345m处有1户农户。 西侧：约212m~326m处有12户农户。 西北侧：为农田、林地。 本项目隘口水厂500m范围内外环境敏感点关系情况见下表。 表1-16 项目外环境敏感点关系一览表 序号; 名称; 方位; 距离; 规模; 类型. 1; 农户; 东北侧; 120m~198m; 5户; 居民区. 2; 农户; 东南侧; 96m~128m; 3户; 居民区. 3; 农户; 南侧; 195m; 1户; 居民区. 4; 农户; 西南侧; 345m; 1户; 居民区. 5; 农户; 西侧; 212m~326m; 12户; 居民区. 由以上描述可知，本项目厂界500m范围内，无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，亦无文物古迹等敏感点。本项目营运期产生的污染物主要为废水和噪声。项目生活污水经化粪池处理后用于农肥；排泥水经沉淀后回用于厂区绿化；膜反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。噪声采用低噪声设备、绿化等降噪措施，可确保噪声达标排放，不会对周围居民造成影响。 综上所述，本项目与周边环境较相容，不在国家限制、禁止用地项目的范围内，项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来，随着宣汉县自然资源的不断开发，经济发展迅猛，人民生活水平不断提高。饮水安全问题，直接关系到广大人民群众的身心健康和生命安全。切实做好乡村供水保障工作，是维护最广大人民群众根本利益，是实现全面建成小康社会目标、构建社会主义和谐社会，实施乡村振兴战略，建设社会主义新农村的重要内容。目前县域各乡镇供水在水量和水质保障、长效运行等方面还存在一些薄弱环节，农村供水保障水平与实施乡村振兴战略和农村居民对美好生活的向往还有一定差距。在此基础上，为落实《四川省2022年水利乡村振兴工作要点》，推进建设乡村水务一体化，全力提升农村自来水普及率，提高城乡供水质量，改善城乡生产、生活条件，降低疾病发病率，增强国民身体素质。因此，宣汉县乡村水务试点县供水保障工程的建设迫在眉睫。 根据宣汉县发展和改革局《关于宣汉县乡村水务试点县供水保障工程可行性研究报告的批复》，建设规模及主要内容为：本项目新建水厂4座，改建水厂25座，供水服务中心1座，日供水规模 19.86 万立方米，配套建设供水管网、沉淀池、排水池、加压泵房等附属设施。估算总投资169953.93万元。由于整体项目施工周期长，施工难度大，资金量大，且居民用水问题急需解决，故对整体项目进行分期建设。本项目属于《宣汉县乡村水务试点县供水保障工程》中的一个子项目。 为此，四川汉润水务集团有限公司拟投资7200万元在宣汉县马渡关镇隘口社区，扩建隘口水厂，从220m3/d扩建到2000m3/d；在宣汉县马渡关镇长滩村，新建马渡关水厂3000m3/d；项目建设后，将极大地改善宣汉县的净水及供水设施现状，可保证农村居民生活用水需求，改善宣汉县综合水环境生态，为宣汉县的经济发展、社会稳定、人民安居乐业提供有力的保障。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，需对建设项目进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，项目类别属于“四十三、水的生产和供应业94自来水生产和供应”，需编制环境影响报告表。为此，四川汉润水务集团有限公司特委托四川恒延科技咨询有限公司进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，即派相关技术人员到项目现场进行实地踏勘和资料收集，并按照有关技术规范和四川省生态环境厅的有关规定，编制该项目环境影响报告表，供生态环境主管部门审查。 注：根据四川省生态环境厅2022年12月28日关于“含取水工程的自来水厂属于自来水生产和供应，为污染影响类项目，请按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制环境影响报告表。”故本项目按照《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》编制。 2、项目概况 （1）项目基本情况 四川汉润水务集团有限公司拟投资7200万元，建设宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（马渡关片区供水工程），基本情况如下： 1）隘口水厂 建设地点：宣汉县马渡关镇隘口社区 建设性质：扩建 服务范围：隘口社区，服务人口约1.1万人 供水水源：普子坪水库 供水用途：饮用水 净水工艺：采用“絮凝+沉淀+气浮+过滤+二氧化氯消毒” 建设内容：扩建隘口水厂，供水规模从220m3/d扩建到2000m3/d，取水水源为普子坪水库，采用浮筒泵取水，水库两岸设立牵引支墩，利用离心泵将原水提取到水厂进行处理；设计取水规模2200m3/d，原水管道漏损系数1.1；配套新建取水管长度约0.63km；新建一座容积为200m3高位水池；本次设计处理工艺为“絮凝+沉淀+气浮+过滤+二氧化氯消毒”，处理后出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 2）马渡关水厂 建设地点：宣汉县马渡关镇长滩村 建设性质：新建 服务范围：马渡关镇、庆云社区，服务人口约4.1万人 供水水源：长滩河 供水用途：饮用水 净水工艺：采用“预沉淀+絮凝+沉淀+过滤+二氧化氯消毒” 建设内容：新建一座供水规模为3000m3/d的马渡关水厂，新建一座取水泵房，取水水源为长滩河，利用离心泵将原水提取到水厂进行处理；设计取水规模3300m3/d，原水管道漏损系数1.1；配套新建取水管长度约0.9km；新建两座容积均为64m3高位水池、一座容积为100m3高位水池、三座容积均为200m3高位水池；本次设计处理工艺为“预沉淀+絮凝+沉淀+过滤+二氧化氯消毒”，处理后出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 3）项目取水方案 ①隘口水厂 采用浮筒泵取水，水库两岸设立牵引支墩，取水水源为普子坪水库，利用离心泵将原水提取到水厂进行处理，设计取水规模2200m3/d，原水管道漏损系数1.1。取水管长度约0.63km，管径DN150。 ②马渡关水厂 新建一座取水泵房，取水水源为长滩河，利用离心泵将原水提取到水厂进行处理，设计取水规模3300m3/d，原水管道漏损系数1.1。取水管长度约0.9km，管径DN250。 4）水量、水质和水压目标 ①水量目标 A.隘口水厂 根据业主提供的可研、施工设计、水资源论证等资料综合分析可知：本项目水资源论证取水量924.1m3/d，年论证取水量33.7万m3；本项目设计取水量为2200m3/d，年设计取水量80.3万m3；本次评价要求，严格按照将来颁发的取水许可证许可的取水量进行取水。 B.马渡关水厂 根据业主提供的可研、施工设计、水资源论证等资料综合分析可知：本项目水资源论证取水量1590m3/d，年论证取水量58.0万m3；本项目设计取水量为3300m3/d，年设计取水量120.45万m3；本次评价要求，严格按照将来颁发的取水许可证许可的取水量进行取水。 ②水质目标 本项目出厂水水质按国家卫生部《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求执行，水厂出厂水浊度值应不超过1.0NTU。采用次氯酸钠消毒，出厂水余量游离氯（接触时间30min后）≥0.3mg/L，并保证管网末梢水中余氯≥0.05mg/L。 ③水压目标 场镇用水压力按满足用水区域内最不利点6层建筑用户的水压要求，即最不利点自由水头不小于28m，农村用水最不利点自由水头不小于10m，满足供水区域内大部分用户的供水水压要求。 （2）隘口水厂扩建前后变化情况 表2-1 隘口水厂扩建前后对比表 类别; 现有项目; 本项目; 扩建后（全厂）. 位置; 宣汉县马渡关镇隘口社区; 宣汉县马渡关镇隘口社区; 宣汉县马渡关镇隘口社区. 占地面积; 1046m2; 1046m2; 1046m2. 建设内容; 220m3/d规模水厂，取水水源为宣汉县马渡关镇肖沟山坪塘（村级）集中式饮用水水源地，采用水泵提水至净水厂，以及配套原水取水管、清水输水配水管; 扩建隘口水厂，供水规模从220m3/d扩建到2000m3/d，取水水源为普子坪水库，采用浮筒泵取水; 2000m3/d规模水厂，取水水源为普子坪水库，采用浮筒泵取水，以及配套原水取水管、输配水管道. 供水范围; 隘口社区，服务人口约0.1万人; 隘口社区，服务人口约1.1万人; 隘口社区，服务人口约1.1万人. 工艺; “慢滤池毒+清水池+次氯酸钠消”工艺; “絮凝+沉淀+气浮+过滤+二氧化氯消毒”工艺; “絮凝+沉淀+气浮+过滤+二氧化氯消毒”工艺. 规模; 供水规模220m3/d、取水规模222m3/d; 供水规模2000m3/d、取水规模2200m3/d; 供水规模2000m3/d、取水规模2200m3/d. 劳动定员; 2人; 4人; 4人. 3、项目组成及主要环境问题 （1）隘口水厂 隘口水厂现有项目厂区全部推平重建，不新增占地，扩建水厂。取水水源由原来肖厂沟山坪塘，改为普子坪水库，新建取水设施。隘口水厂所需管理人员较少，仅日常办公值班，为当地居民，厂区不设置食堂。项目组成及主要环境问题见下表。 表2-2 项目组成及主要环境问题（隘口水厂） 工程分类; 项目 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 取水水源; 普子坪水库。; 施工废气 施工废水 生活污水 施工噪声 固体废物 水土流失; /; /. 取水设施; 采用浮筒泵取水，水库两岸设立牵引支墩，利用离心泵将原水提取到水厂进行处理；设计浮筒潜水取水泵3台，2用一备；设计取水规模2200m3/d，原水管道漏损系数1.1；配套新建取水管长度约0.63km，钢管，管径DN150。注：本项目水资源论证取水量924.1m3/d，年论证取水量33.7万m3。运行方式为一年365天，24小时运行，三班制。; 噪声; 新建. 供水厂; 供水厂; 1座，占地面积1046m2，供水规模从220m3/d扩建至2000m3/d，采用“絮凝+沉淀+气浮+过滤+二氧化氯消毒”净水工艺，主要布置有净水综合体（包含絮凝沉淀气浮砂滤一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房、反冲洗泵房、加药间）、加氯间、管理用房等。并在供水厂外新建一座容积为200m3高位水池。; 废水 噪声 固废; 扩建. 絮凝沉淀气浮砂滤一体化设备; 受用地条件限制，本工程将絮凝沉淀气浮砂滤池一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房、反冲洗泵房、加药间合建于一体，设净水综合体1座，设计规模2000m3/d，自用水系数1.1，土建尺寸A×B×H=19.9×14.8×（4.4+4.8）m，土建为钢筋砼+框架结构。 共设置1套设备，内部分2组，每组可独立运行，设计每日运行时间24h，设备总尺寸：L×B×H=14.7×5.8×3.0~4.5（m）。各单元主要设计参数如下： （1）混合絮凝区 采用机械混合+栅条絮凝，每组分为九格，第一格为混合池，混合时间90s；第二至第九格为絮凝池，絮凝时间26.4min，设备排泥采用电动阀自动排泥。 （2）斜管沉淀区 采用上向流斜管沉淀池，清水区上升流速1.67mm/s，表面负荷6.0m3/m2.h，设备排泥采用电动阀自动排泥。 （3）气浮池 气浮池采用部分回流溶气气浮池，最大回流比按12%设计。气浮池接触室上升流速10.6mm/s，分离室向下流速1.6mm/s，液面负荷5.6m3/m2.h；排泥方式为穿孔管电动阀自动排泥。液面排渣采用刮渣机，每格设置1套，配套工作桥及轨道。 （4）滤池 滤池采用砂滤池，滤池共2组，单组过滤面8.1m2，设计滤速5.6m/h，强制滤速11.1m/h。其参数如下： 滤料：天然石英砂，d=0.8~1.2mm，厚1200mm 承托层：天然卵石，d=2~4mm，厚50mm 冲洗方式：先气冲，再气水联冲，后水冲，全程扫洗。 冲洗流量：Q气=7.3m3/min，Q单水=176m3/h。 滤池出水浊度＜0.5NTU。; 废水 噪声 固废; 新建. 清水池; 设清水池1座，分为2组，总设计规模2000m3/d，有效水深2.0m，有效容积约270m3，占总规模的13.5%。; 噪声; 新建. 排水排泥池; 排水池设1座，最大有效容积约44m3，通过提升泵提升至絮凝沉淀设备与原水一起净化处理。 排泥池设1座，有效容积约23m3，收集絮凝沉淀气浮池排泥水，可收集设计工况1天的排泥水量，最终通过沉淀后回用。; 废水 噪声 固废; 新建. 送水泵房、反冲洗泵房及加药间; 设合建的送水泵房、反冲洗泵房及加药间1座，土建尺寸AxBxH=19.9×5.0×（4.4+4.8）m，钢筋砼+框架结构。 （1）送水泵房设计规模2000m3/d，由于厂外设计有高位水池，因此本次送水泵房时变化系数取1.2，向厂外高位水池输水。 （2）反冲洗泵房主要为气浮池和砂滤池一体化设备配套，包括反冲洗水泵室、反冲洗风机室和溶气回流室。 （3）加药间主要为絮凝池投加絮凝剂，絮凝剂采用聚合氯化铝（PAC），投加点位于絮凝池混合区。以固体商品（纯度30%）计，设计投加量20~30mg/L，配置一体化PAC投加装置1套，投加量1~5kg/h，N=3.75kW。; 废水 噪声 固废; 新建. 加氯间; 设加氯间1座，土建尺寸A×B×H=12.0×4.2×4.2m，框架结构。投加点位于清水池进水管道上，设计最大投加量2.0mg/L，设二氧化氯制备投加系统1套，包含2台二氧化氯发生器（1用1备）、5m3复合氯酸钠溶液储罐1套、5m3复合硫酸氢钠溶液储罐1套及隔膜计量泵、背压阀、Y型过滤器、隔膜压力表、卸料泵、集成智能控制器、漏氯监测报警系统、喷淋装置（带洗眼器）、应急工具箱（含防毒护具），配套阀门、管路管件、电线电缆等。; /; 新建. 辅助工程; 管理用房; 1座，框架结构，占地面积约100m2。包括化验室、办公室、值班室、休息室、卫生间。; 生活污水、生活垃圾; 新建. 化验室; 位于管理用房，化验室主要检测pH、嗅和味、肉眼可见物、浑浊度、余氯等指标，其中嗅和味、肉眼可见物通过人的感官检验，pH采用便携式pH计，浑浊度采用浑浊仪检测，余氯采用便携式余氯检测仪检测；项目不涉及其他化学试剂，不产生实验废水。; /; 新建. 消毒; 本项目设置有2套高纯一体式二氧化氯发生器（1用1备），采用二氧化氯消毒方式，投加点位于清水池进水管道上，设计最大投加量2.0mg/L。; /; 新建. 临时工程; 施工导流; 隘口水厂新建取水口，涉及涉水施工，其导流围堰采用土石围堰结构型式，围堰利用工程开挖的土石方进行填筑，迎水面铺设土工膜防渗，围堰挡水期间，采用埋设导流管过流并配备必要的抽排设施。选择在枯水期。; /; /. 施工便道; 利用周边现状道路。; /; /. 施工营地; 不新建施工营地，施工人员办公、住宿租用沿线民房，不新增占地。; /; /. 临时施工工地; 设置1个临时工地，500m2，位于隘口净水厂处，用于堆放材料、施工设备、施工车辆等，施工结束后，立即恢复原貌。本项目不设置临时堆场。; 粉尘; /. 公用工程; 供电; 乡镇供电管网供给。; /; 依托. 供水; 厂区办公用水来自厂区供水系统。; /; 新建. 排水; 雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集后直接外排周边自然径流系统。; /; 新建. 环保工程; 运营期; 废气; 不涉及废气排放。; /; /. 废水; 生活污水：经化粪池处理后用于农肥，不外排。; /; 新建. 排泥水：经沉淀后回用于厂区绿化。; 污泥; 新建. 反冲洗水：经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。; 污泥; /. 固废; 生活垃圾：经装袋收集后定期运至村上设置的垃圾收集池暂存，最终交由乡镇环卫统一处理。; /; 依托. 栅渣及沉砂：定期还田处理。; /; /. 污泥：干化后含水率＜60%送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理。; /; 依托. 废填料：交由厂商回收处理。; /; /. 废包装材料：交由废品收购站回收。; /; /. 噪声; 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；安装设备减震器、消音器加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标。; /; 新建. 地下水防渗; 一般防渗区：包括净水一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房等，采用25cmC30防渗混凝土+黏土防渗层，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。; /; 新建. 简单防渗区：采取混凝土地面硬化，包括管理用房、厂区道路、除一般防渗区以外的区域。; /; 新建. 饮用水源保护; 按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）划定饮用水源保护区；通过定期巡查、突击巡查、专项巡查和重点巡查等方式，监视水源保护区内的饮用水、水域、水工程及其他设施的变化状态，掌握工程的安全情况，为正确管理运行提供科学依据，及时发现工程的不正常迹象，防止事件发生，查处各类水事违法案件。并在保护区内设置隔离围网、警示牌等。; /; /. （2）马渡关水厂 马渡关水厂为新建工程，利用原废弃学校，新建一座供水规模为3000m3/d的水厂。马渡关水厂所需管理人员较少，仅日常办公值班，为当地居民，厂区不设置食堂。项目组成及主要环境问题见下表。 表2-3 项目组成及主要环境问题（马渡关水厂） 工程分类; 项目 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 取水水源; 长滩河。; 施工废气 施工废水 生活污水 施工噪声 固体废物 水土流失; /; /. 取水设施; 新建一座取水泵房，位于长滩村长滩河左岸，占地面积714.3m2，利用离心泵将原水提取到水厂进行处理；设计离心泵3台，2用一备；设计取水规模3300m3/d，原水管道漏损系数1.1；配套新建取水管长度约0.9km，钢管，管径DN250。注：本项目水资源论证取水量1590m3/d，年论证取水量58.0万m3。运行方式为一年365天，24小时运行，三班制。; 噪声; 新建. 供水厂; 供水厂; 1座，占地面积2085.32m2，建设规模3000m3/d，采用“预沉淀+絮凝+沉淀+过滤+二氧化氯消毒”净水工艺，主要布置有净水综合体（包含预沉絮凝沉淀砂滤一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房、反冲洗泵房、加药间）、加药及配电间、管理用房等。并在供水厂外新建两座容积均为64m3高位水池、一座容积为100m3高位水池、三座容积均为200m3高位水池。; 废水 噪声 固废; 新建. 预沉絮凝沉淀砂滤一体化设备; 受用地条件限制，本工程将预沉淀絮凝沉淀砂滤一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房、反冲洗泵房合建于一体，设净水综合体1座，设计规模3000m3/d，自用水系数1.1，土建为钢筋砼+框架结构。 共设置1套设备，内部分2组，每组可独立运行，设计每日运行时间24h，设备总尺寸：L×B×H=16.0×6.0×4.5m+进水渠L×B×H=1.0×6.0×1.5m。各单元主要设计参数如下： （1）进水渠、预斜管沉淀区 原水、排水池回流水经进水渠混合后进入预斜管沉淀区。 预斜管沉淀区采用上向流斜管沉淀池，清水区上升流速2.12mm/s，表面负荷7.6m3/m2.h，设备排泥采用电动角式排泥阀自动排泥。 （2）预混合絮凝区 采用机械混合+栅条絮凝，每组分为九格，第一格为混合池，混合时间187s；第二至第九格为絮凝池，絮凝时间24.4min，设备排泥采用电动角式排泥阀自动排泥。 （3）斜管沉淀区 采用上向流斜管沉淀池，清水区上升流速1.59mm/s，表面负荷5.73m3/m2.h，设备排泥采用电动角式排泥阀自动排泥。 （4）滤池 滤池采用V型滤池，滤池共2组，单组过滤面10.5m2，设计滤速6.6m/h，强制滤速13.1m/h。其参数如下： 滤料：天然石英砂，d=0.8~1.2mm，厚1200mm。 承托层：天然卵石，d=2~4mm，厚50mm。 冲洗方式：先气冲，再气水联冲，后水冲，全程扫洗。 滤池出水浊度＜0.5NTU。; 废水 噪声 固废; 新建. 清水池; 设清水池1座，分为2组，总设计规模3000m3/d，有效水深2.20m，有效容积约380m3，占总规模的12.6%。; 噪声; 新建. 排水排泥池; 排水池设1座，最大有效容积约51m3，通过提升泵提升至一体化净水设备进水渠与原水一起净化处理。 排泥池设1座，有效容积约33.5m3，收集絮凝沉淀气浮池排泥水，可收集设计工况1天的排泥水量，最终沉淀后回用。; 废水 噪声 固废; 新建. 送水泵房、反冲洗泵房; 设送水泵房、反冲洗泵房1座，土建尺寸A×B×H=17.1×5.4×（5.4+5.1）m，钢筋砼+框架结构。 （1）送水泵房设计规模1080m3/d，由于厂外设计有高位水池，因此本次送水泵房时变化系数取1.2，向厂外高位水池输水。 （2）反冲洗泵房主要为气浮池和砂滤池一体化设备配套，包括反冲洗水泵室、反冲洗风机室和溶气回流室。; 废水 噪声 固废; 新建. 加氯及配电间; 加氯及配电间合建，土建尺寸AxBxH=17.1x6.9x5.4m，框架结构。 （1）PAC 主要为絮凝池投加絮凝剂，絮凝剂采用聚合氯化铝（PAC），投加点位于絮凝池混合区。以固体商品（纯度30%）计，设计投加量20~30mg/L，配置一体化PAC投加装置1套，投加量1~10kg/h。 （2）二氧化氯 二氧化氯投加点位于清水池进水管道上，设计最大投加量2.0mg/L，设二氧化氯制备投加系统1套，包含2台二氧化氯发生器（1用1备）、5m3复合氯酸钠溶液储罐1套、5m3复合硫酸氢钠溶液储罐1套及隔膜计量泵、背压阀、Y型过滤器、隔膜压力表、卸料泵、集成智能控制器、漏氯监测报警系统、喷淋装置（带洗眼器）、应急工具箱（含防毒护具），配套阀门、管路管件、电线电缆等。; 废水 噪声 固废; 新建. 辅助工程; 管理用房; 1座，框架结构，土建尺寸：L×B×H=25×5.2×4.5m。包括化验室、办公室、值班室、休息室、卫生间。; 生活污水、生活垃圾; 新建. 化验室; 位于管理用房，化验室主要检测pH、嗅和味、肉眼可见物、浑浊度、余氯等指标，其中嗅和味、肉眼可见物通过人的感官检验，pH采用便携式pH计，浑浊度采用浑浊仪检测，余氯采用便携式余氯检测仪检测；项目不涉及其他化学试剂，不产生实验废水。; /; 新建. 消毒; 本项目设置有2套高纯一体式二氧化氯发生器（1用1备），采用二氧化氯消毒方式，投加点位于清水池进水管道上，设计最大投加量2.0mg/L。; /; 新建. 临时工程; 施工导流; 马渡关水厂新建取水口，涉及涉水施工，其导流围堰采用土石围堰结构型式，围堰利用工程开挖的土石方进行填筑，迎水面铺设土工膜防渗，围堰挡水期间，采用埋设导流管过流并配备必要的抽排设施。选择在枯水期。; /; /. 施工便道; 利用周边现状道路。; /; /. 施工营地; 不新建施工营地，施工人员办公、住宿租用沿线民房，不新增占地。; /; /. 管网临时施工工地; 设置1个临时工地，500m2，位于马渡关水厂处，用于堆放材料、施工设备、施工车辆等，施工结束后，立即恢复原貌。本项目不设置临时堆场。; 粉尘; /. 公用工程; 供电; 乡镇供电管网供给。; /; 依托. 供水; 厂区办公用水来自厂区供水系统。; /; 新建. 排水; 雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集后直接外排周边自然径流系统。; /; 新建. 环保工程; 运营期; 废气; 不涉及废气排放。; /; /. 废水; 生活污水：经化粪池处理后用于农肥，不外排。; /; 新建. 排泥水：经沉淀后回用于厂区绿化。; 污泥; 新建. 反冲洗水：经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。; 污泥; /. 固废; 生活垃圾：经装袋收集后定期运至村上设置的垃圾收集池暂存，最终交由乡镇环卫统一处理。; /; 依托. 栅渣及沉砂：定期还田处理。; /; /. 污泥：干化后送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理。; /; 依托. 废填料：交由厂商回收处理。; /; /. 废包装材料：交由废品收购站回收。; /; /. 噪声; 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；安装设备减震器、消音器加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标。; /; 新建. 地下水防渗; 一般防渗区：包括净水一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房等，采用25cmC30防渗混凝土+黏土防渗层，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。; /; 新建. 简单防渗区：采取混凝土地面硬化，包括管理用房、厂区道路、除一般防渗区以外的区域。; /; 新建. 饮用水源保护; 按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）划定饮用水源保护区；通过定期巡查、突击巡查、专项巡查和重点巡查等方式，监视水源保护区内的饮用水、水域、水工程及其他设施的变化状态，掌握工程的安全情况，为正确管理运行提供科学依据，及时发现工程的不正常迹象，防止事件发生，查处各类水事违法案件。并在保护区内设置隔离围网、警示牌等。; /; /. 4、项目主要设备 隘口水厂主要设备见下表。 表2-4 隘口水厂主要设备一览表 编号; 名 称; 规 格; 单位; 数量; 备 注. 一; 一体化净水设备（表中明细设备由一体化净水设备成套提供）. 1; 絮凝沉淀气浮滤池; LxBxH=14.7x5.8x4.5m 处理规模2000m[3]/d，P=1.5kW; 套; 1; 分2格，配套搅拌机、絮凝池、斜管沉淀池、滤池、配电系统、控制系统、全池遮阳棚等. 2; 回流水泵; Q=11m[3]/h，H=50m，P=5.5kW; 台; 2; 1用1备，变频. 3; 溶气水罐; φ0.3m，H=3.18m; 套; 1; 带控制、监测仪表及安全阀等. 4; 无油空气压缩机; Q=0.2m[3]/min，H=0.8MPa，P=1.5kW; 台; 2; 1用1备，气浮池用. 5; 反冲洗水泵; Q=88m[3]/h，H=11m，P=4.0kW; 台; 3; 2用1备. 6; 罗茨风机; Q=7.3m[3]/min，P=49KPa，P=15kW; 套; 2; 1用1备. 7; 无油空气压缩机; Q=0.8m[3]/min，H=0.7MPa，P=7.5kW; 台; 2; 1用1备，滤池用，配套干燥器、过滤器、管路及阀门阀件等. 8; 储气罐; V=1m[3]; 个; 1. 9; 电动双法兰软密封蝶阀; DN150/50，PN1.0MPa，D941X-10Q; 个; 3/2; 反冲洗水泵/回流水泵出口. 10; 手动双法兰软密封蝶阀; DN200/150，PN1.0MPa，D341X-10Q; 个; 3/3; 反冲洗水泵进出口. 11; 手动双法兰软密封蝶阀; DN100/50，PN1.6MPa，D341X-16Q; 个; 2/4; 罗茨风机出口/回流水泵进出口. 12; 橡胶瓣止回阀; DN150/50，PN1.6MPa，HC44X-16Q; 个; 3/2. 13; 气动出水蝶阀; DN150，PN1.0MPa，D641X-10Q; 个; 2. 14; 气动反冲洗进水蝶阀; DN200，PN1.0MPa，D641X-10Q; 个; 2. 15; 气动反冲洗进气蝶阀; DN100，PN1.6MPa，D641X-10Q; 个; 2. 16; 气动反冲洗排水蝶阀; DN250，PN1.0MPa，D641X-10Q; 个; 2. 17; 气动初滤水蝶阀; DN150，PN1.0MPa，D641X-10Q; 个; 2. 18; 气动进水闸板; 300x300; 个; 2. 19; 双法兰限位伸缩接头; DN250/200，PN1.0MPa; 个; 2/5. 20; 双法兰限位伸缩接头; DN150/100，PN1.0MPa; 个; 4/2. 21; 双法兰传力接头; DN150，PN1.0MPa; 个; 3. 22; 电磁阀岛; 套; 2. 23; 角式排泥阀; DN100，PN1.6MPa; 个; 44; 絮凝沉淀气浮设备排泥. 24; 手动双法兰弹性座封闸阀; DN100，PN1.6MPa，Z45X-16Q; 个; 44; 絮凝沉淀气浮设备排泥. 25; 二位五通电磁阀; 套; 44. 26; 管道及附件; 批; 1; 统计至设备外1米. 二; 清水池及送水泵房. 27; 手动双法兰弹性座封闸阀; DN200/150，PN1.0MPa，Z45X-10Q; 个; 4/2; 清水池进出水、放空阀门. 28; 卧式多级离心泵; Q=50m[3]/h，H=210m，P=55kW，n=8级; 台; 3; 2用1备，变频. 29; 电动双法兰软密封球阀; DN100，PN4.0MPa，Q941X-40Q; 个; 3. 30; 手动双法兰软密封蝶阀; DN100，PN4.0MPa，Q341X-40Q; 个; 3. 31; 手动双法兰软密封蝶阀; DN100，PN2.5MPa，Q341X-25Q; 个; 3. 32; 微阻缓闭止回阀; DN100，PN4.0MPa，HC44X-40Q; 个; 3. 33; 双法兰限位伸缩接头; DN200/150，PN1.0MPa; 个; 4/2. 34; 双法兰限位伸缩接头; DN100，PN2.5MPa; 个; 3. 35; 双法兰传力接头; DN100，PN4.0MPa; 个; 3. 36; 潜污泵; Q=10m[3]/h，H=10m，P=0.75kW; 台; 2; 1用1冷备，详“泵房潜污泵大样图”. 37; 潜污泵; Q=25m[3]/h，H=10m，P=1.5kW; 台; 1; 移动式，用于清水池清洗排水. 38; 拍门; DN200，PN1.0MPa; 个; 2. 39; 超声波液位计; 0～10m; 套; 2; 计入自控，用于清水池集水坑. 三; 排水池、排泥池. 40; 潜水搅拌机; D=620mm，P=1.5KW; 套; 2; 配起吊架. 41; 回收水泵; Q=10m[3]/h，H=12m，P=0.75kW; 台; 2; 1用1备. 42; 排泥泵; Q=30m[3]/h，H=8m，P=1.5kW; 台; 2; 1用1备. 43; 手动双法兰弹性座封闸阀; DN80，PN1.6MPa，Z45X-16Q; 个; 2. 44; 橡胶瓣止回阀; DN80，PN1.6MPa，HC44X-16Q; 个; 2. 45; 双法兰传力接头; DN80，PN1.6MPa; 个; 2. 46; 超声波液位计; 0～10m; 套; 2; 计入自控. 四; 加氯间. 47; 一体化PAC投加装置; 套; 1; 包含阀门阀件及管路等. 五; 其他. 48; 电动单梁悬挂起重机; LX型，S=3.0m，G=2t，H=9m，P=4.2kW; 套; 1; 配CD{1}型电动葫芦，送水泵房上部. 49; CD{1}型电动葫芦; G=1t，H=6m，P=1.7kW; 套; 1; 反冲洗及回流泵房上部. 50; 管道风机; DN400，Q=2273m[3]/h，N=0.09kW，n=1450rpm; 台; 4. 51; 轴流风机; Q=2273m[3]/h，N=0.09kW，n=1450rpm; 台; 4. 52; 手动双法兰弹性座封闸阀; DN150/50，PN1.0MPa，Z45X-10Q; 个; 2/2; 一体化净水设备进水管道上. 53; 双法兰限位伸缩接头; DN150/50，PN1.0MPa; 个; 2/2; 一体化净水设备进水管道上. 54; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC4; 套; 4; 每套内含2具灭火器. 六; 取水设施. 55; 浮筒潜水取水泵; Q=46m3/h，H=45m，P=11kW; 台; 3; 2用一备. 56; 牵引支墩; A×B×H=11. 0×1.0×1.5; 座; 1. 57; 锦纶尼龙绳; 米; 56. 马渡关水厂主要设备见下表。 表2-5 马渡关水厂主要设备一览表 编号; 名 称; 规格及性能; 单位; 数量; 备 注. 一; 一体化净水设备（表中明细设备由一体化净水设备成套提供）. 1; 预沉淀、絮凝沉淀、V型滤池一体化设备; 尺寸：LxBxH=16.0X6.0X4.5m， 处理规模：3000m[3]/d; 套; 1; 分2格，配套进水渠，反应池、斜管沉淀池、滤池、配电系统、控制系统、全池遮阳棚. 2; 三叶罗茨风机; Q=9.45m[3]/min，H=49KPa，n=1100r/min，P=15kW; 台; 2; 1用1备. 3; 反冲洗水泵; 114m[3]/h，11m，5.5kW; 台; 3; 2用1备. 4; 空压机; Q=1.32m[3]/min，PN=1.0MPa，N=11kW; 套; 2; 1用1备. 5; 储气罐; V=1.0m[3]; 套; 2. 6; 絮凝搅拌机; %%C=600mm，N=1.1kW; 台; 2; 絮凝区. 7; 电动角式排泥阀; DN100 PN=1.6Mpa; 台; 48; 配套电动头. 8; 液位开关; 线缆式浮球液位开关; 套; 2. 9; 电动蝶阀; DN150，PN1.0MPa，D941X-10Q; 个; 3. 10; 手动软密封蝶阀; DN200，PN1.0MPa，D341X-10Q; 台; 3. 11; 手动软密封蝶阀; DN150，PN1.0MPa，D341X-10Q; 个; 3. 12; 手动软密封蝶阀; DN125，PN1.0MPa，D341X-10Q; 台; 2; 风机出口. 13; 气动调节蝶阀; DN350，PN1.0MPa，D61X-10Q; 个; 2; 反冲洗排水管. 14; 气动调节蝶阀; DN200，PN1.0MPa，D61X-10Q; 个; 6. 15; 气动调节蝶阀; DN125，PN1.0MPa，D61X-10Q; 个; 2; 反冲洗空气管. 16; 手动双法兰弹性座封闸阀; DN100，PN1.0MPa，Z45X-10Q; 个; 48; 一体化设备排泥管. 17; 橡胶瓣止回阀; DN150，PN1.0MPa，HC44X-10Q; 个; 3. 18; 双法兰限位伸缩接头; DN350，PN1.0MPa; 个; 2; 反冲洗排水管. 19; 双法兰限位伸缩接头; DN200，PN1.0MPa; 个; 9. 20; 双法兰限位伸缩接头; DN125，PN1.0MPa; 个; 2; 反冲洗空气管. 21; 双法兰传力接头; DN150，PN1.0MPa; 台; 3. 22; 压力表; 0-1.6MPa; 套; 3. 23; 管道及附件; 批; 1; 统计至设备外1米. 二; 清水池及送水泵房. 24; 卧式多级离心泵; Q=27m[3]/h，H=170m，P=30kW，n=6级; 台; 3; 2用1备，变频. 25; 潜污泵; Q=10m[3]/h，H=10m，P=0.75kW; 套; 2; 1用1备. 26; 电动蝶阀; DN100，PN2.5MPa，D941X-25Q; 个; 3. 27; 手动双法兰弹性座封闸阀; DN200，PN1.0MPa，Z45X-10Q; 个; 6. 28; 手动软密封蝶阀; DN100，PN1.6MPa，D341X-16Q; 台; 3. 29; 手动软密封蝶阀; DN100，PN2.5MPa，D341X-25Q; 个; 3. 30; 微阻缓闭止回阀; DN100，PN2.5MPa，HC44X-25Q; 个; 3. 31; 双法兰限位伸缩接头; DN200，PN1.0MPa; 个; 6. 32; 双法兰限位伸缩接头; DN150，PN1.6MPa; 台; 1; 与电磁流量计配套. 33; 双法兰限位伸缩接头; DN100，PN1.6MPa; 台; 3. 34; 双法兰传力接头; DN100，PN2.5MPa; 台; 3. 35; 压力表; 0-3.0MPa; 套; 3; 送水泵出水管配套. 36; 拍门; DN200，PN1.0MPa; 个; 2. 37; 电磁流量计; DN150，PN2.5MPa; 套; 1; 送水泵出水主管上. 38; 超声波液位计; 0～10m; 套; 2; 计入自控. 三; 排水池、排泥池. 39; 回收水泵; Q=10m[3]/h，H=12m，P=0.75kW; 台; 2; 1用1备. 40; 排泥泵; Q=30m[3]/h，H=8m，P=1.5kW; 台; 2; 1用1备. 41; 潜水搅拌机; D=620mm，P=1.5KW; 套; 2; 配起吊架. 42; 手动双法兰弹性座封闸阀; DN80，PN1.6MPa，Z45X-16Q; 个; 2. 43; 橡胶瓣止回阀; DN80，PN1.6MPa，HC44X-16Q; 个; 2. 44; 双法兰传力接头; DN80，PN=1.6MPa; 个; 2. 45; 超声波液位计; 0～10m; 套; 2; 计入自控. 四; 其他. 46; 电动单梁悬挂吊车; P=(2x0.4+1.5+0.2)kW G=1T，H=5.0m，L{k}=3.0m; 套; 1; 配CD{1}型电动葫芦，反冲洗及送水泵房上部. 47; 管道风机; DN400，Q=2273m[3]/h，N=0.09kW，n=1450rpm; 套; 4. 48; 轴流风机; %%C400，Q=2273m[3]/h，N=0.09kW，n=1450rpm; 套; 2. 49; 手动软密封闸阀; DN200，PN1.0MPa，Z45X-10Q; 套; 2; 一体化设备进水管. 50; 手动软密封闸阀; DN50，PN1.6MPa，Z45X-16Q; 套; 2; 一体化设备进水管. 51; 双法兰限位伸缩接头; DN200，PN1.0MPa; 个; 2; 进水管. 52; 双法兰限位伸缩接头; DN50，PN1.6MPa; 套; 2; 一体化设备回流进水管. 53; 磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC3; 套; 2; 每套含2具灭火器. 五; 取水泵房. 54; 离心泵; Q=69m[3]/h，H=138m，P=55kW n=1480rpm，η≥75%%%; 台; 3; 2用1备，全变频. 55; 潜污泵; Q=20m[3]/h，H=12m，P=1.1kW; 套; 2; 1用1备，泵房集水坑排水. 56; LX型电动单梁悬挂起重机; T=2.0t，S=6m，H=15m，P=(3.0+0.4+2x0.8)kW; 台; 1; 泵房使用,配CD1型电动葫芦. 57; 取水头部; 设计取水量0.33万m[3]/d; 套; 2. 58; 磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC3 3kg; 套; 2; 每套含2具灭火器. 59; 超声波液位计; 0-10m; 套; 2; 统计于自控. 60; 压力变送器; 0~2.56MPa; 套; 3; 统计于自控，水泵出口. 61; 高位轴流风机; Q=3800m[3]/h、P=220Pa、N=0.37kW; 台; 4. 62; 管道轴流送风机; Q=7200m[3]/h、P=2KPa、N=1.1kW; 台; 2. 5、主要原辅材料及能耗 隘口水厂主要原辅材料及能耗见下表。 表2-6 隘口水厂营运期主要原辅材料及能耗表 项目; 名称; 年用量; 最大存储量; 性状; 贮存位置; 备注. 主要原（辅料）; 聚合氯化铝（PAC）; 40t; 10t; 固体; 加药间; 投加量20~30mg/L. 复合硫酸氢钠; 3t; 1t; 液体; 加氯间; /. 复合氯酸钠; 3t; 1t; 液体; 加氯间; /. 能源; 电; 80万度; /; /; /; 市政电网. 原水; 73.739万m3; /; /; /; 普子坪水库. 备注：项目使用二氧化氯做消毒剂，二氧化氯由复合氯酸钠及复合硫酸钠制取产生，不在厂区储存。 马渡关水厂主要原辅材料及能耗见下表。 表2-7 马渡关水厂营运期主要原辅材料及能耗表 项目; 名称; 年用量; 最大存储量; 性状; 贮存位置; 备注. 主要原（辅料）; 聚合氯化铝（PAC）; 56t; 15t; 固体; 加药间; 投加量20~30mg/L. 复合硫酸氢钠; 4.5t; 1.5t; 液体; 加药间; /. 复合氯酸钠; 4.5t; 1.5t; 液体; 加药间; /. 能源; 电; 100万度; /; /; /; 市政电网. 原水; 110.969万m3; /; /; /; 长滩河. 备注：项目使用二氧化氯做消毒剂，二氧化氯由复合氯酸钠及复合硫酸钠制取产生，不在厂区储存。 主要原辅材料理化性质： 聚合氯化铝（PAC）：聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，其类型分为饮用水用和工业水用2种，分别执行不同的相关标准，外观颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色，形态分为液体和固体2种。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子。该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。 复合硫酸氢钠（活化剂、B剂）：主要成分为硫酸氢钠（≥48%）、尿素（≥1%）、C12H22O11（≥2.0%）。常温下为无色或微黄色水溶液，密度1.50g/ml。用于水处理杀菌消毒剂二氧化氯制备，与绿安消（复合氯酸钠）按比例投加至二氧化氯发生器内，制备二氧化氯消毒液用于水质杀菌消毒。 复合氯酸钠（绿安消、A剂）：主要成分为氯酸钠（≥24.0%）、氯化钠（≤1.5%）、C12H22O11（≤2.0%）。常温下为无色或微黄色水溶液，密度＞1.25g/ml。用于水处理杀菌消毒剂二氧化氯制备，与活化剂（复合硫酸氢钠）按比例投加至二氧化氯发生器内，制备二氧化氯消毒液用于水质杀菌消毒。 二氧化氯：为黄绿色液体，沸点-34.6℃，熔点-103℃，在常压下即汽化成气体，吸入人体能严重中毒，有剧烈刺激作用和腐蚀性，在日光下与其它易燃气体混合时发生燃烧和爆炸，氯是很活泼的物质，可以和大多数元素（或化合物）起反应。二氧化氯一般气化后使用，用途较为广泛，为强氧化剂，用于纺织、造纸工业的漂白，自来水的净化、消毒，镁及其它金属的炼制，制取农药、洗涤剂、塑料、橡胶、医药等各种含氯化合物。化工生产中，由聚乙烯与二氧化氯合成为聚氯乙烯、氯化聚乙烯。广泛用于造纸、纺织、农药、有机合成、金属冶炼、化工原料等行业，及生活用水消毒之用。 6、劳动定员及工作制度 隘口水厂劳动定员4人，马渡关水厂劳动定员4人，年工作365天，24小时运营，实行三班工作制，8h/班。 7、公用工程及辅助设施 （1）供电 本项目用电由宣汉县供电系统供应。本项目不设置备用发电机。 （2）给水 1）隘口水厂 本项目隘口水厂原水由普子坪水库提供，厂区全部用水由厂区供水系统提供。本项目给水分为生活用水、生产用水。本项目隘口水厂设计供水量为2000m3/d，根据水平衡计算，原水用量为2020.24m3/d。 ①办公生活用水 本项目隘口水厂员工人数为4人。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中表5农村居民生活用水定额表，用水量按60L/人·d计，则办公生活用水量为0.24m3/d（87.6m3/a）。 2）马渡关水厂 本项目马渡关水厂原水由长滩河提供，厂区全部用水由厂区供水系统提供。本项目给水分为生活用水、生产用水。本项目马渡关水厂设计供水量为3000m3/d，根据水平衡计算，原水用量为3040.24m3/d。 ①办公生活用水 本项目马渡关水厂员工人数为4人。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中表5农村居民生活用水定额表，用水量按60L/人·d计，则办公生活用水量为0.24m3/d（87.6m3/a）。 （3）排水 本项目采用雨、污分流制排水系统。项目运营期主要排水为办公生活污水和排泥水、膜反冲洗水等。办公生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。排泥水经沉淀后回用于厂区绿化。膜反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。 1）隘口水厂 ①生活污水 项目生活污水产生系数取0.85，则生活污水产生量约0.204m3/d。 ②排泥水、反冲洗水 项目生产废水包含絮凝池、斜管沉淀池、气浮池排泥水和滤池反冲洗水等，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4610自来水生产和供应行业系数手册”中气浮（或沉淀）过滤消毒工艺（≤5万吨/日）废水量产污系数4.2×10-2t/t-产品计，隘口水厂供水规模为2000m3/d，则排泥水、反冲洗水产生量为84m3/d。根据工艺设计净水设备排泥水，每次排泥水量约20m3，每天排一次，则排泥水产生量为20m3/d，反冲洗水产生量为64m3/d。本项目生产废水不考虑过程损耗，因此生产废水量约等于生产用水量。 2）马渡关水厂 ①生活污水 项目生活污水产生系数取0.85，则生活污水产生量约0.204m3/d。 ②排泥水、反冲洗水 项目生产废水包含预沉池、絮凝池、斜管沉淀池排泥水和滤池反冲洗水等，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4610自来水生产和供应行业系数手册”中混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺（≤5万吨/日）废水量产污系数6.16×10-2t/t-产品计，马渡关水厂供水规模为3000m3/d，则排泥水、反冲洗水产生量为184.8m3/d。根据工艺设计净水设备排泥水，每次排泥水量约40m3，每天排一次，则排泥水产生量为40m3/d，反冲洗水产生量为144.8m3/d。本项目生产废水不考虑过程损耗，因此生产废水量约等于生产用水量。 项目水平衡图见下图。 图2-1 隘口水厂水平衡图（m3/d） 图2-2 马渡关水厂水平衡图（m3/d） 8、厂区平面布置 （1）隘口水厂 受厂区用地及不停水施工条件限制，厂区构（建）筑物根据功能及布局紧凑布置，整个厂区分为净水综合体和加氯间，其中净水综合体内包含絮凝沉淀气浮砂滤一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房、反冲洗泵房、加药间，位于厂区南侧；加氯间位于厂区西南侧，厂区大门位于厂区北侧，顺接现状道路。 整体上，净水处理区、辅助生产区布局较紧凑，流程顺畅，且布局上充分结合工艺需求。从环保有利角度出发，本项目总平面布置基本合理。 - 注：本次隘口水厂为改造扩容，为保证不间断供水，扩建期间，应保障现状水池能正常运行。因此本次建构筑物改造时序如下：建设初期需拆除现状慢滤池1座及顶棚和清水池，借用厂外的一体化不锈钢水箱作为临时清水池，保留现状加氯加药间和送水泵房；当净水综合体建设完成通水后，再拆除厂区剩余慢滤池1座、加氯加药间、送水泵房和临时不锈钢水箱，最终新建加氯间。 （2）马渡关水厂 受厂区用地条件限制，厂区构（建）筑物根据功能及布局紧凑布置，整个厂区分为净水综合体和管理用房（改造），其中净水综合体内包含预沉絮凝沉淀砂滤一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房、反冲洗泵房、加药间及配电间，净水综合体位于厂区西南侧；管理用房位于厂区东北侧，厂区大门位于厂区东南侧，顺接现状道路。 由于厂区内存在多个现状建筑物，建设初期需拆除现状学校食堂、厕所和篮球场设施等，保留北侧现状建筑1栋，将东北侧教室改造为管理用房；净水综合体东侧硬化地面作为回车场。 整体上，净水处理区、辅助生产区布局较紧凑，流程顺畅，且布局上充分结合工艺需求。从环保有利角度出发，本项目总平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及污染工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程和产污环节 本项目建设工程主要为水厂建设工程、取水泵房建设工程、取水口建设工程、取水管道建设工程。水厂、取水泵房建设主要包含基础施工、主体工程建设、装饰工程、设备安装等；取水口建设为涉水工程，主要包括施工导流；取水管道建设主要包括作业线清理、管沟开挖、管道敷设、回填土方等。其主要的环境影响为施工扬尘、噪声、施工废水、建筑垃圾等，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期生产工艺流程及产污流程见下图。 （1）水厂、取水泵房 依托民房 图2-3 供水厂施工期工艺流程及产污环节图 主要工序简述： ①基础工程 在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘、土石方和工人生活污水；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。 ②主体工程 主体施工时，挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声，同时产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。 ③装饰工程 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊等），钻机、电锤等产生噪声，涂料产生废气、废弃物料及污水。 ④设备安装 主要包括车间生产设备以及配套环保设施设备安装，其主要废物为废包装材料、设备安装及调试噪声。 ⑤工程验收 主体工程、设备安装完成后，进入工程验收阶段，由专业的机构对供水厂的各方面建设内容进行验收。验收合格后交付建设单位。 （2）取水口 本项目涉水工程主要是取水口工程施工，导流方案如下： ①导流方式 根据地形条件，隘口水厂取水口工程采用半幅围堰导流，马渡关水厂取水口工程采用岸边全断围堰导流。 ②导流建筑物设计 围堰的堰体利用沿线开挖料填筑，迎水面采用编织袋装土料填筑、压实，结合双层土工膜防渗。 ③导流建筑物施工 围堰的堰体利用沿线开挖料，填筑采用1.6m3挖掘机装车，15T自卸汽车运输，反铲压实；编织袋粘土填筑采用人力方式，防渗土工膜采用人工安砌。 围堰拆除施工程序：1.6m3长臂反铲挖装，堆放远离河道一侧，用于后期工程回填。 ④基坑排水 采用初期排水和经常性排水两种方式，排出基坑内的积水和渗水，以保持基坑干燥，保证施工进度。 （3）管道工程 管道工程施工期工艺流程如下图所示。 图2-4 取水管道施工工艺及产污环节图 主要工序简述： ①作业线、场地清理 本项目管线施工时，先根据选线情况进行路线布设，并进行测量放线以及场地清理。施工作业带清理时，对土地进行保护，减少或防止产生水土流失，尽量减少破坏地表植被，待施工完毕后进行恢复。 ②开挖管沟 开挖管沟应达到设计图纸挖深的要求，沟壁应顺直，转弯处应圆顺，沟底应平整，无石块，树根或其它坚硬物，沟壁不得有欲坠的石头。根据工程可行性研究报告，项目管道开挖采用人力及机械施工的作业方式，作业带宽度为5m。管道施工采用“开挖一段、敷设一段”的方式分段施工，管沟开挖时的土石方堆放在沟两侧，表层土在下，底层土在上。该过程由于部分输水管段需穿越植被、农田，施工作业前清理路线是会破坏植被和农作物。管道开挖过程挖土和回填过程对土质造成一定的影响，有水土流失的风险。 ③穿越河道 穿越公路：管线穿越公路时，既要考虑到动荷载的影响，又要保证管道自身输水安全，要求管顶覆土厚度不小于1.0m，采用开挖施工方式。 ④管道焊接工程 按照管道焊接工程施工及验收相关规定执行，并采用抗SSC、HIC焊接质量测试。为了确保安全运行，焊接完成后全线要求进行强度试验和严密性试验。项目焊接过程产生一定量的焊接烟尘、焊渣，焊渣产生后由环卫部门统一处理。 ⑤探伤 本项目探伤采用超声波探伤的方式进行，不会对周边环境造成影响，若建设方在后续工作中采取射线探伤的工艺，则需另行环评，不在本次评价范围内。 ⑥清管、试压 管道在敷设完成后，将进行吹脱作业，利用压缩空气将管道内残留的废渣进行清除，吹脱过程中将产生一定的吹脱废渣，吹脱废渣统一收集后交由环卫部门统一清运。采用清洁水、压缩空气进行强度和严密性测试，试压过程中无试压水的损耗。 ⑦管沟回填 管沟回填利用管道开挖土石方回填，先用细土回填，再用沙土或碎石回填夯实。石方地段的管沟应超挖0.2m，并采用细土垫实超挖部分，以保护管道外防腐层。管线穿越河床，沟谷，陡坡、陡坎地段，宜以堡坎形式筑固恢复。为了减小管线施工对环境的影响，在施工过程中，人员、车辆及施工设备进出的道路尽量利用已有的乡村公路，减少对植被、农作物、地貌的破坏。施工过程不得随意践踏沿线的植被及农田，每道工序完工后，做到工完、料尽、场地清。 2、运营期工艺流程和产污环节 （1）隘口水厂 1）工艺流程 本项目隘口水厂采用“絮凝+沉淀+气浮+过滤+二氧化氯消毒”工艺，运营期工艺流程及产污位置见下图。 图2-5 隘口水厂运营期工艺流程及产污位置图 主要工序简述： 絮凝：原水经泵至原水输水管道进入供水厂净水处理设施絮凝反应区，向水中投加絮凝剂（PAC），使水中的胶体颗粒和细小的悬浮物相互凝聚长大，从而形成沉淀性能良好，尺寸较大的絮状颗粒（矾花），使之在后续的沉淀工艺中能够有效的从水中重力沉淀下来而分离。它可以用来降低原水的浊度，色度等感官指标，去除多种高分子有机物等。本项目拟采用机械混合+栅条池进行絮凝，其絮凝效果好、稳定，絮凝时间短，是目前水厂常采用的工艺。该工序絮凝后产生一定的量的污泥，经排泥阀和排泥管道进入项目新建排泥池。 沉淀：采用上向流斜管沉淀池，是根据浅池原理和层流原理，通过增加沉淀池的面积、缩短颗粒沉淀距离、促进颗粒再凝聚等方式提高沉淀效率。该工序沉淀后产生一定的量的污泥，经排泥阀和排泥管道进入排泥池。 气浮：采用部分回流溶气气浮池，处理效果显著、稳定，并能较大地节约能耗。通过将空气注入水中，形成大量的微小气泡，这些气泡与水中的悬浮物等物质结合，形成浮渣层，从而将其快速地分离出来。是一项从水中分离固体颗粒高效快速的方法。该工序气浮后产生一定的量的污泥，经排泥阀和排泥管道进入排泥池。液面排渣采用刮渣机。 过滤：采用V型砂滤池，以石英砂粒状滤料层截留水中悬浮物质，从而使水获得澄清的工艺。 ①过滤过程：待滤水由进水总渠进水阀和方孔后，溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹没的滤槽，分别经槽底均布的配水孔和槽堰顶进入滤池。被均粒滤料滤层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间，由配水方孔汇入气水分配管渠，再经管廊中的管道流入清水池。 ②反冲洗过程：关闭进水渠，但有一部分进水仍从两侧常开的方孔流入滤池，由槽一侧流向排水渠一侧，形成表面扫洗。而后开启排水阀将池面水从排水槽中排出直至滤池水面与槽顶相平。反冲洗过程常采用“气冲→气水同时反冲→水冲”三步。 a.气冲：打开进气阀，开启供气设备，空气经气水分配渠的上部小孔均匀进入滤池底部，由长柄滤头喷出，将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮于水中，被表面扫洗水冲入排水槽。 b.气水同时反冲洗：在气冲的同时启动冲洗水泵，打开冲洗水阀，反冲洗水也进入气水分配渠，气、水分别经小孔和配水方孔流入滤池底部配水区，经长柄滤头均匀进入滤池，滤料得到进一步冲洗，表扫仍继续进行。 c.停止冲洗，单独水冲，表扫仍继续，最后将水中杂质全部冲入排水槽。 项目滤池反冲洗工序产生一定量的反冲洗水，废水经排水阀和排水管道进入排水池。 消毒：采用复合硫酸氢钠和复合氯酸钠反应产生二氧化氯对清水进行消毒，投加点位于清水池进水管道上，设计最大投加量2.0mg/L。 NaCLO2+NaHSO4=HClO2+Na2SO4 排泥池：絮凝池、斜管沉淀池、气浮池会产生排泥水，经排泥管道收集至排泥池后，沉淀后回用。 排水池：滤池会产生反冲洗水，经废水管道收集至排水池，全部返回净水设施处理。 2）产污环节 本项目隘口水厂运营期主要产污工序及污染物如下表。 表2-8 隘口水厂主要产污环节 类别; 产污工序/位置; 污染物名称; 主要污染因子/废物类别. 废气; /; /; /. 废水; 办公生活区; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP. 絮凝池、斜管沉淀池、气浮池; 排泥水; SS. 滤池; 反冲洗水; SS. 噪声; 工艺设备; 设备噪声; /. 固体废物; 办公生活区; 生活垃圾; 一般废物. 取水处; 栅渣及沉砂; 一般废物. 污水处理; 污泥; 一般废物. 滤池; 废填料; 一般废物. 原辅材料; 废包装材料; 一般废物. - （2）马渡关水厂 - 1）工艺流程 本项目马渡关水厂采用“预沉淀+絮凝+沉淀+过滤+二氧化氯消毒”工艺，运营期工艺流程及产污位置见下图。 图2-6 马渡关水厂运营期工艺流程及产污位置图 主要工序简述： 预沉淀：原水经泵至原水输水管道进入供水厂净水处理设施预沉淀池进行初步沉淀。采用上向流斜管沉淀池，是根据浅池原理和层流原理，通过增加沉淀池的面积、缩短颗粒沉淀距离、促进颗粒再凝聚等方式提高沉淀效率。该工序沉淀后产生一定的量的污泥，经排泥阀和排泥管道进入排泥池。 絮凝：采用机械混合+栅条池进行絮凝。同上，不再简述。该工序絮凝后产生一定的量的污泥，经排泥阀和排泥管道进入项目新建排泥池。 沉淀：采用上向流斜管沉淀池，再次沉淀。该工序沉淀后产生一定的量的污泥，经排泥阀和排泥管道进入排泥池。 过滤：采用V型砂滤池，以石英砂粒状滤料层截留水中悬浮物质，从而使水获得澄清的工艺。同上，不再简述。 项目滤池反冲洗工序产生一定量的反冲洗水，废水经排水阀和排水管道进入排水池。 消毒：采用复合硫酸氢钠和复合氯酸钠反应产生二氧化氯对清水进行消毒，投加点位于清水池进水管道上，设计最大投加量2.0mg/L。 NaCLO2+NaHSO4=HClO2+Na2SO4 排泥池：预沉池、絮凝池、斜管沉淀池会产生排泥水，经排泥管道收集至排泥池后，沉淀后回用。 排水池：滤池会产生反冲洗水，经废水管道收集至排水池，全部返回净水设施处理。 2）产污环节 本项目马渡关水厂运营期主要产污工序及污染物如下表。 表2-9 马渡关水厂主要产污环节 类别; 产污工序/位置; 污染物名称; 主要污染因子/废物类别. 废气; /; /; /. 废水; 办公生活区; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP. 预沉池、絮凝池、斜管沉淀池; 排泥水; SS. 滤池; 反冲洗水; SS. 噪声; 工艺设备; 设备噪声; /. 固体废物; 办公生活区; 生活垃圾; 一般废物. 取水处; 栅渣及沉砂; 一般废物. 污水处理; 污泥; 一般废物. 滤池; 废填料; 一般废物. 原辅材料; 废包装材料; 一般废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 （1）项目名称：隘口水厂 （2）建设地点：宣汉县马渡关镇隘口社区 （3）占地面积：1046m2 （4）投资规模：400万元 （5）建设内容：设计供水规模220m3/d、取水规模220m3/d的供水厂一座，以及配套建设抽水设施、蓄水池及管网等。 （6）服务范围：隘口社区 （7）供水水源：肖厂沟山坪塘（位于已划定水源地：宣汉县马渡关镇肖厂沟山坪塘（村级）集中式饮用水水源地） （8）供水用途：饮用水 （9）净水工艺：采用“慢滤池+清水池+次氯酸钠消毒” （10）劳动定员及工作制度：2人，年作业365天，日工作24小时，实行三班工作制，8h/班。供水厂内不设置食宿。 2、现有项目环保手续 暂未进行环评。暂未进行验收。暂未进行排污登记。 3、现有项目工艺 现有项目工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-7 现有项目工艺流程图 4、原项目污染物治理及达标排放情况 （1）污染治理措施 1）废水治理措施 ①生活污水 经化粪池收集后，用作农肥。 ②排泥水、反冲洗水 直接外排附近沟渠。 2）噪声治理措施 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；高噪声设备置于单独的房间内，安装设备减震器、消音器加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标。 3）固废治理措施 ①生活垃圾 项目营运期生活垃圾经装袋收集后交由环卫统一清运。 ②栅渣及沉砂 定期还田处理。 ③污泥 干化后还田处理。 ④废滤料 交由厂商回收处理。 ⑤废包装材料 项目营运期废包装材料定期交由废品收购站回收。 （2）达标情况 1）噪声 本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司，于2025年7月30日对隘口水厂的厂界噪声进行了监测，监测结果如下： ## 表2-10 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 检测因子; 检测点编号及位置; 昼间; 夜间. 检测时段; 检测 结果; 排放 限值; 检测时段; 检测 结果; 排放 限值. Leq; 隘口水厂东北侧界外1m处; 19:20-19:30; 57; 60; 22:57-23:07; 48; 50. 隘口水厂东南侧界外1m处; 19:06-19:16; 55; 60; 22:43-22:53; 44; 50. 隘口水厂西南侧界外1m处; 18:52-19:02; 55; 60; 22:30-22:40; 42; 50. 隘口水厂西北侧界外1m处; 18:38-18:48; 54; 60; 22:15-22:25; 46; 50. 监测结果表明，现有项目厂界噪声昼间、夜间检测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值。 5、现有项目污染物排放汇总表 根据现有项目污染源现状监测及实际情况，现有项目主要污染物排放情况如下所示。 表2-11 现有污染物排放情况汇总表 单位：t/a 种类; 污染物; 排放量（固体废物产生量）. 废水; 废水量; 4946.48. COD; 0.091. NH3-N; 0.002. TP; 0.002. 固废; 生活垃圾; 0.365. 栅渣及沉砂; 8.5. 污泥; 90. 废滤料; 6. 废包装材料; 0.02. 注：因建设单位未统计废水量，本次废水量、COD、NH3-N、TP源强，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4610自来水生产和供应行业系数手册”中混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺（≤5万吨/日）产污系数。. 6、现有总量指标 现有项目不设置总量控制指标。 7、取水水源 （1）隘口水厂 ①现状取水水源 隘口水厂，现状取水水源为肖厂沟山坪塘，所处区域已划分饮用水水源地，取水点位于宣汉县马渡关镇肖厂沟山坪塘（村级）集中式饮用水水源地，分为饮用水一级保护区、饮用水二级保护区；根据其例行监测，取水点处水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；根据现场调查，保护区内无工业废水和生活污水排入、沿线无其他可能对水环境造成不利影响的堆渣，沿线主要为林地、农田等；保护区设置有标志标牌，其饮用水一级保护区已进行隔离围网封闭。 ②扩建后取水水源 隘口水厂，扩建后取水水源为普子坪水库，本次环评要求，以取水点划定饮用水水源保护区；根据现状监测，普子坪水库取水点处可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质较好；根据调查，普子坪水库取水点半径3000m范围内，无工业废水和生活污水排入、沿线无其他可能对水环境造成不利影响的堆渣，沿线主要为林地、农田等。划定饮用水水源保护区后，其饮用水一级保护区应进行隔离围网封闭，并按照相关标准和技术要求设置明显的标志标牌，包括地理界标、警示标志、环保宣传牌等。 （2）马渡关水厂 马渡关水厂，取水水源为长滩河，本次环评要求，以取水点划定饮用水水源保护区；根据现状监测，长滩河取水点处可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质较好；根据调查，长滩河取水点上游1000米至下游100米的水域范围内，无工业废水和生活污水排入、沿线无其他可能对水环境造成不利影响的堆渣，沿线主要为林地、农田等。划定饮用水水源保护区后，其饮用水一级保护区应进行隔离围网封闭，并按照相关标准和技术要求设置明显的标志标牌，包括地理界标、警示标志、环保宣传牌等。 8、现有项目存在的问题及整改建议 （1）存在的问题 ①暂未进行排污登记，暂未进行验收。 ②供水规模不能满足需求；净水工艺简单，出水水质待提升。 ③排泥水、反冲洗水直接外排。 ④污泥干化后还田处理。 ⑤长滩河、普子坪水库，暂未以取水点划定饮用水水源保护区。 （2）“以新带老”整改措施 ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，进行排污登记；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），进行验收。 ②供水规模从220m3/d扩建至2000m3/d，采用“絮凝+沉淀+气浮+过滤+二氧化氯消毒”工艺，处理后出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 ③排泥水经沉淀后回用；反冲洗水经废水管道收集至排水池，全部返回净水设施处理。 ④污泥干化后送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理。 ⑤根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），长滩河、普子坪水库以取水点划定饮用水水源保护区。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 1、常规污染物环境质量现状 本项目位于四川省达州市宣汉县，为反映项目建设区域环境空气质量现状，本次评价引用达州市生态环境局公布的《达州市2024年环境空气质量状况》中相关数据和结论。宣汉县2024年空气质量现状如下。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均浓度; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 27; 35; 77.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 122; 160; 76.3; 达标. 根据上表，宣汉县2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，故本项目所在区域为达标区。 二、地表水环境质量现状 本项目马渡关水厂、隘口水厂供水水源分别为长滩河、普子坪水库，为了解项目所在地地表水水环境，本次环评委托达州恒福环境监测服务有限公司于2025年7月30日对普子坪水库、2025年7月31日对长滩河区域地表水进行监测（恒福（环）检字（2025）第0542号）。 （1）地表水污染物现状监测 ①监测点位基本信息 本次共设2个监测断面，项目地表水监测基本信息见下表。 表3-2 检测项目、测点布置及检测频率一览表 断面编号; 检测点编号及名称; 检测因子; 检测频率. G1; 马渡关水厂长滩河取水处; 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰; 监测一天，一天一次. G2; 隘口水厂普子坪水库取水处. ②监测结果 表3-3 地表水检测结果一览表单位：mg/L 检测日期; 检测因子; 检测点位及检测结果; 标准限值（GB 3838-2002表1及表2）. G1，马渡关水厂长滩河取水处; G2，隘口水厂普子坪水库取水处. 2025.07.31（马渡关水厂长滩河取水处）、2025、07.30（隘口水厂普子坪水库取水处）; 水温（℃）; 27.2; 26.4; —. pH（无量纲）; 7.7; 7.3; 6~9. 溶解氧; 6.5; 6.3; ≥6. 高锰酸盐指数; 3.4; 3.8; ≤4. 化学需氧量; 7; 13; ≤15. 五日生化需氧量; 2.1; 2.8; ≤3.0. 氨氮; 0.107; 0.106; ≤0.5. 总磷; 0.04; 0.02; ≤0.1（湖、库0.025）. 总氮; 2.46; 0.47; ≤0.5（湖、库）. 铜; 0.006L; 0.006L; ≤1.0. 锌; 0.004L; 0.004L; ≤1.0. 铁; 0.02L; 0.02L; ≤0.3. 锰; 0.004L; 0.004L; ≤0.1. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 石油类; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 硒; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01. 砷; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.05. 汞; 0.0000015L; 0.0000015L; ≤0.00005. 氟化物; 0.436; 0.778; ≤1.0. 硫酸盐; 10.3; 40.2; ≤250. 氯化物; 7.10; 6.37; ≤250. 硝酸盐 （以N计）; 2.08; 0.113; ≤10. 六价铬; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 氰化物; 0.001L; 0.001L; ≤0.05. 阴离子表 面活性剂; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 硫化物; 0.01L; 0.01L; ≤0.1. 镉; 0.0001L; 0.0001L; ≤0.005. 铅; 0.001L; 0.001L; ≤0.01. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.3×102; 1.9×102; ≤2000. （2）地表水环境质量现状评价 ①评价因子 pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。 ②评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 ③评价方法 本次评价采用单项水质指数评价法。 a.一般污染物公式为： Si，j=Ci，j/Csi 式中：Si，j——单项水质因子i在第j点的标准指数； Ci，j——（i，j）点的评价因子水质浓度或水质因子i在监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L； Csj——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 b.对具有上、下限标准值的指标pH，公式为： SpH，j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）pHj≤7.0 SpH，j=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）pHj＞7.0 式中：SpH，j——pH值的标准指数； pHj——pH值实测值； pHsd——水质标准中规定的pH值下限值； pHsu——水质标准中规定的pH值上限值。 c.溶解氧污染指数计算公式： 式中：SDO·j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质超标； DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）。 水质评价因子的标准指数大于1时，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水域功能要求。 ④评价结果 采用上述评价方法，各水质评价因子的标准指数见下表。 表3-4 地表水水质评价因子标准指数统计表 监测指标; G1; G2. Si最大; Si最大. pH（无量纲）; 0.35; 0.15. 溶解氧; 0.92; 0.95. 高锰酸盐指数; 0.85; 0.95. 化学需氧量; 0.47; 0.87. 五日生化需氧量; 0.70; 0.93. 氨氮; 0.21; 0.21. 总磷; 0.40; 0.80. 总氮; /; 0.94. 铜; /; /. 锌; /; /. 铁; /; /. 锰; /; /. 挥发酚; /; /. 石油类; /; /. 硒; /; /. 砷; /; /. 汞; /; /. 氟化物; 0.44; 0.78. 硫酸盐; 0.04; 0.16. 氯化物; 0.03; 0.03. 硝酸盐 （以N计）; 0.02; 0.01. 六价铬; /; /. 氰化物; /; /. 阴离子表 面活性剂; /; /. 硫化物; /; /. 镉; /; /. 铅; /; /. 粪大肠菌群（MPN/L）; 0.07; 0.10. 结果表明，现状监测期间，长滩河、普子坪水库各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 三、声环境质量现状 根据调查，隘口水厂周边 50米范围内，无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测和达标评价。 为了解马渡关水厂区域声环境质量现状，本次环评区域噪声委托达州恒福环境监测服务有限公司于2025年7月31日对区域声质量现状进行监测。 ①监测点位 本次环评共设噪声监测点20个，监测点位置见下表。 表3-5 噪声监测点位表 编号; 监测点名称. N1; 马渡关水厂西北侧界外1m处. N2; 马渡关水厂东北侧界外1m处. N3; 马渡关水厂东南侧界外1m处. N4; 马渡关水厂南侧界外1m处. N5; 马渡关水厂西侧农户窗户外1m处. N6; 马渡关水厂北侧农户窗户外1m处. N7; 马渡关水厂东侧农户窗户外1m处. ②监测时间 2025年7月31日，共监测1天，昼夜各监测1次。 ③评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ④评价结果 区域声环境质量现状监测结果见下表。 表3-6 声环境质量现状评价结果 检测因子; 检测点编号及位置; 昼间; 夜间. 检测时段; 检测 结果; 排放 限值; 检测时段; 检测 结果; 排放 限值. Leq; N1，马渡关水厂西北侧界外1m处; 17:00-17:10; 56; 60; 22:01-22:11; 43; 50. N2，马渡关水厂东北侧界外1m处; 16:58-17:08; 55; 60; 22:01-22:11; 45; 50. N3，马渡关水厂东南侧界外1m处; 17:14-17:24; 55; 60; 22:15-22:25; 47; 50. N4，马渡关水厂南侧界外1m处; 17:16-17:26; 56; 60; 22:16-22:26; 45; 50. N5，马渡关水厂西侧农户窗户外1m处; 17:44-17:54; 55; 60; 22:48-22:58; 46; 50. N6，马渡关水厂北侧农户窗户外1m处; 17:33-17:43; 55; 60; 22:32-22:42; 45; 50. N7，马渡关水厂东侧农户窗户外1m处; 17:29-17:39; 54; 60; 22:30-22:40; 46; 50. 结果表明，现状监测期间，区域各监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目属于自来水生产和供应行业，根据调查，项目厂房周边 500m范围内不存在地下水环境敏感目标，基本无直接泄漏至地下水和土壤的途径，故本次评价不对地下水和土壤进行现状监测。 五、生态环境质量现状 本项目隘口水厂位于宣汉县马渡关镇隘口社区，马渡关水厂位于宣汉县马渡关镇长滩村。 （1）陆生生态 根据调查了解，项目所属区域植物以农田、乔木、灌木、杂草为主，覆盖率约90%。评价区内未发现国家重点保护野生植物。同时，经收集资料和实地调查核实，评价区内无古树名木分布。项目所在区域动物主要为常见家畜。项目区未发现属国家保护的处于野生状态的濒危珍稀动植物，其他野生兽类动物也极少见。项目所属区域未发现特殊文物保护单位、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。 （2）水生生态 本项目隘口厂取水水源为普子坪水库；马渡关水厂取水水源为长滩河；根据现场调查及查阅资料，取水口水生生态现状如下： 浮游藻类：优势种类为硅藻门的桥弯藻属和舟形藻属，常见种类有新月桥弯藻、短小舟形藻、二头舟形藻和极细舟形藻等种类。从组成上看，多以适应山区流水的硅藻门种类为主，桥弯藻属、舟形藻属、羽纹属、异极藻属等的出现率较高，且是该河段中的优势种类。绿藻门中的四角藻、水绵等较为丰富。 浮游动物：河段内浮游动物的种类组成较单一，数量较少，种类以轮虫为主，枝角类的种类相对贫乏。主要有长三肢轮虫、普通表壳虫、角突臂尾轮虫、萼花臂尾轮虫、肋纹平直蚤等。 底栖动物：主要为软体动物、节肢动物。常见种类包括二翼蜉、扁蜉和石蝇等。 鱼类：水体中浮游动植物，特别是着生藻类等饵料生物较丰富，水域分布有鲇、鲤、鲫、斑鳜、红尾副鳅、泥鳅、宽口光唇鱼、马口鱼等。无国家I、Ⅱ级重点保护鱼类，没有被《中国动物红皮书鱼类》收录鱼类。 经现场踏勘取水口上下游1km范围内无重要水生生物“三场”及洄游通道和其他受保护的水生生物，不涉及水生生物敏感区。 综上，项目所在区域生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标见下表。 表3-7 隘口水厂大气环境保护目标 保护对象; 方位; 距离/m; 规模; 性质; 保护级别. 农户; 东北侧; 120m~198m; 5户（约16人）; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 农户; 东南侧; 96m~128m; 3户（约10人）; 居民区. 农户; 南侧; 195m; 1户（约3人）; 居民区. 农户; 西南侧; 345m; 1户（约3人）; 居民区. 农户; 西侧; 212m~326m; 12户（约38人）; 居民区. 表3-8 马渡关水厂大气环境保护目标 保护对象; 方位; 距离/m; 规模; 性质; 保护级别. 农户; 北侧; 17m~419m; 12户（约39人）; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 农户; 东北侧; 127m~411m; 10户（约32人）; 居民区. 农户; 东侧; 100m~400m; 4户（约15人）; 居民区. 农户; 东南侧; 8m~500m; 23户（约70人）; 居民区. 农户; 西南侧; 468m; 1户（约3人）; 居民区. 农户; 西侧; 44m~485m; 21户（约65人）; 居民区. 农户; 西北; 424m~478m; 4户（约15人）; 居民区. 2、地表水环境 本项目地表水环境保护目标见下表。 表3-9 隘口水厂地表水环境保护目标 环境要素; 名称; 方位; 距离; 规模; 保护要求. 地表水; 普子坪水库; 东侧; 322m; 小型水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 表3-10 马渡关水厂地表水环境保护目标 环境要素; 名称; 方位; 距离; 规模; 保护要求. 地表水; 长滩河; 西侧; 647m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 注：划定饮用水水源保护区后，一级保护区《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类，二级保护区《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。 3、声环境 本项目隘口水厂厂界外50m范围内无声环境保护目标；马渡关水厂厂界外50m范围内声环境保护目标见下表。 表3-11 马渡关水厂声环境保护目标 保护对象; 方位; 距离/m; 规模; 性质; 保护级别. 农户; 北侧; 17m~35m; 2户（约6人）; 居民区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 农户; 东南侧; 8m~41m; 2户（约6人）; 居民区. 农户; 西侧; 44m; 1户（约3人）; 居民区. 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中排放限值。 表3-12 施工扬尘排放标准限值 序号; 污染物; 施工阶段; 监测点排放限值（mg/m3）; 监测时间. 1; 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除过程/土方开挖/土方回填阶段; 0.600; 自监测起持续15min. 其他工程阶段; 0.250. 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排；排泥水经沉淀后回用；反冲洗水经废水管道收集至排水池，全部返回净水设施处理。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-13 噪声排放标准限值 项目; 排放限值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 运营期; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的特点，确定此项目不涉及污染物排放总量控制，本次建设工程不新增总量，因此本项目无需申请总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期产生的大气环境污染物主要来源：施工扬尘、施工机械废气、焊接废气、装修废气等。 （1）施工扬尘 在施工阶段，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、装卸等过程。经类比分析，施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3，会对周围环境产生一定影响。为减轻施工期扬尘对大气环境的影响，施工单位必须严格按照《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）中有关施工工地和道路扬尘污染防治规定，积极推行绿色施工，施工现场必须全封闭设置围墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，认真落实施工现场管理“六必须”（必须围挡作业；必须硬化道路；必须设置冲洗设施；必须及时洒水作业；必须配齐保洁人员；必须及时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门；不准运渣车辆冒载；不准高空抛洒建筑垃圾；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水；不准现场焚烧废弃物），加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。为此，施工单位应根据本项目分阶段建设的特殊性采取以下扬尘治理措施： ①施工现场架设2.5~3米高施工围墙且安装喷淋装置，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。 ②施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。 ③施工车辆实施限速管理，施工现场主要运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘；工地出入口处设置车辆冲洗平台，配套设置地面排水沟、沉淀池。确保出入工地车轮不带泥。 ④运输车辆采取密闭运输（使用防尘布覆盖），装填时需进行压实，装填高度严禁超过车斗防护栏；车辆卸货时禁止直接倾倒、抛撒；施工期材料尽可能适量、适时采购，运至施工场地后，应尽快使用，禁止在施工场地长时间堆放。 ⑤禁止在风天进行渣土堆放作业，弃方及建材堆放地点要相对集中，弃方及建筑垃圾应及时清运，对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，禁止露天堆放；对粉末状材料应封闭存放；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 ⑥尽可能的加快施工进度安排，使项目挖、填方作业尽快完成。 ⑦风速大于4m/s时应停止施工；尽量避免冬季、春季进行大规模土方作业，做到“慎开工，早完工”。 评价认为在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，可满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1标准限值要求，实现达标排放。 （2）施工机械废气 本项目施工设备和建筑机械设备的运转，会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，由于其属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工现场开阔，扩散条件良好，对其不加处理也可达到相应的排放标准。环评要求：建设单位应禁止使用高排放非道路移动机械，制定施工现场非道路移动机械管理制度，加强施工设备维护，采用低污染的燃料，减少废气排放。 （3）焊接废气 本次工程管道采用国内应用技术较成熟的焊接工艺进行焊接，每公里消耗约300kg的焊条，根据类比资料分析，每公斤焊条产生的焊烟约8g。经计算，焊接烟尘产生量为0.0024t/km，由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染原具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。 本项目探伤采用超声波探伤的方式进行，不会对周边环境造成影响，若建设方在后续工作中采取射线探伤的工艺，则需另行环评，不在本次评价范围内。在此只提出环境管理要求，要求放射源的安装、使用地点要设有明显的放射性标志和警告标志，附近不得放置易燃、易爆、腐蚀性物品；放射源使用单位应配备必要的检查或监测设备，受辐射剂量较高的技术和操作维修人员要配备带报警装置的个人辐射剂量计；对运行中含放射源的装置和场所，要配置剂量监测和报警装置，并定期检验，确保辐射防护设施完好与含源装置性能的稳定。放射源的使用场所应有相应的辐射屏蔽，并设置放射安全禁区黄线，安装带报警的剂量测量仪器；用源单位产生的放射性废气、废水和固体放射性废物应按有关规定进行必要的处理和处置，到达国家规定的标准后外排或送有资质的单位进行处置。 （4）装修废气 装修过程中主要污染因子是涂料挥发废气，该废气的排放属无组织排放，由于装修阶段的装修废气排放周期短，且装修面积较少、作业点分散，故装修期间应加强通风换气，环评要求：施工期采用优质环保的装修材料，使用无污染性废气产生的材料、涂料，减少废气中有害物质的排放。 项目施工期采取了上述防治措施后，其施工期产生的废气可得到有效控制，能够实现达标排放。 2、废水 施工期废水主要为工地员工生活污水、施工废水。 （1）施工废水 1）供水厂施工废水 施工废水中的主要污染物为pH（一般大于7）、SS、COD、石油类，污水中COD浓度值最高约500mg/L、BOD5约400mg/L、SS约1000mg/L。经类比分析，隘口水厂、马渡关水厂施工期施工废水预计排放量分别为4m3/d、6m3/d，为防止施工废水对区域地表水环境造成影响，环评要求建设单位应采取以下污染防治措施： ①施工场地设置排水沟（沟宽×深≥300×300mm，排水坡度应大于3%）和三级沉淀池（隘口水厂池体容积≥4m3、马渡关水厂池体容积≥6m3），车辆冲洗点配套修建隔油设施（池体容积≥1m3），废水经隔油沉淀处理后全部回用。禁止废水直接排入地表水体。 ②加强施工管理，严格避免超挖、禁止雨天开挖作业；场地内地下渗水等应收集后用作车辆冲洗、洒水降尘等；禁止将污染物直接排入地表水体。 2）基坑排水 本项目涉水工程主要包括隘口水厂和马渡关水厂取水工程施工。根据地形条件，隘口水厂取水工程采用半幅围堰导流，马渡关水厂取水工程采用岸边全断围堰导流。围堰的堰体迎水面采用编织袋装土料填筑，结合双层土工膜防渗。 根据施工情况和基坑渗漏情况，采用初期排水和经常性排水两种方式，排出基坑内的积水和渗水。 初期排水：由于工程区冬季少雨，且排水历时较短，初期排水不考虑降雨影响。枯水期围堰内水位较低，当上游围堰填筑完成后，基坑内积水较少，故考虑较小的初期排水。 经常性排水：经常性排水主要为基础渗透水，堤基渗透系数较小，同时基坑开挖深度浅，加之围堰有土工膜防渗，因此，根据类似河道防洪堤施工经验，其渗流量较小。 本工程基坑内设置截流槽，每100m设置一个集水坑，每段基坑排水选用水泵抽排，并在下游设置一个沉淀池，基坑排水静置经沉淀池沉淀处理后排放河道。 环评要求：为保护水体的环境质量，涉水工程应尽量选择在枯水季节施工，以避免污染水质；严禁将施工弃渣、弃土、垃圾、油类以及未经处理的废水、废液直接倾倒至其中。 （2）生活污水 1）隘口水厂 项目施工人员预计可达20人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），施工人员生活用水量按80L/人·d计，生活污水产生系数取0.85，则生活污水产生量为1.36m3/d。生活污水利用现有化粪池进行处理后用作农肥。 2）马渡关水厂 项目施工人员预计可达30人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），施工人员生活用水量按80L/人·d计，生活污水产生系数取0.85，则生活污水产生量为2.04m3/d。生活污水依托周边民房现有的污水处理设施进行处理。 （3）管道闭水试验废水 管道闭水试验废水主要为管道测试时产生的废水，该部分废水主要污染因子为COD、SS，浓度分别为：100~120mg/L、200~500mg/L。该部分废水经沉淀池沉淀后直接外排。 综上，采取上述污染防治措施后不会对项目周边水体产生不良影响。其对环境的影响可接受。 3、噪声 （1）噪声源强 施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。 根据工程所在区域环境现状，为实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位需严格按照相关要求文明施工，采取以下噪声防治措施： ①在满足工艺要求的前提下，首先选用先进的、噪声较低的环保型设备，严格按操作规程使用各类机械，使机器设备处于良好的运行状态。 ②合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，禁止夜间（22:00-次日6:00）进行产生环境噪声污染的施工作业；应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③坚持文明施工，降低人为噪声，搬运应该轻拿轻放。 ④合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备。 ⑤运输物料的车辆进入现场应减速行驶、并禁止鸣笛。合理安排运输路线，物料运输通道尽量避开居民区和环境噪声敏感区。 本项目施工期噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表： 表4-1 施工期主要噪声源强情况表 序号; 设备名称; 空间相对位置; 最大声级（dB（A））; 声源控制措施; 运行时间（h）. X; Y; Z. 隘口水厂; 电锯; 19.1; -12.3; 1.5; 85; 选用低噪声设备，合理布置设备，加强管理; 间断，<4. 回旋钻机; 12.4; 10.5; 1.5; 85; 间断，<4. 电焊机; 14.5; 7.4; 1.5; 80; 间断，<2. 自卸汽车; 8.9; 13.6; 1.0; 75; 间断，<2. 汽车起重机; 12.8; 16.7; 1.0; 75; 间断，<2. 冲击成空钻机; 15.8; 19.3; 1.5; 85; 间断，<4. 马渡关水厂; 电锯; 6.7; 8.9; 1.5; 85; 间断，<4. 回旋钻机; 10.8; -5.6; 1.5; 85; 间断，<4. 电焊机; 12.6; -6.2; 1.5; 80; 间断，<2. 自卸汽车; 13.6; 10.2; 1.0; 75; 间断，<2. 汽车起重机; 10.2; 4.5; 1.0; 75; 间断，<2. 冲击成空钻机; 6.9; 14.5; 1.5; 85; 间断，<4. （2）环境影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，用A声级计算。具体模式见运营期噪声达标情况分析。 表4-2 施工机械噪声影响范围预测结果 单位：dB（A） 编号; 预测点位置; 贡献值 [dB（A）]; 背景值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 预测结果. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 隘口水厂; 北侧界外1m处; 66.8; /; 66.8; 70; 达标. 东侧界外1m处; 65.3; /; 65.3; 70; 达标. 南侧界外1m处; 67.3; /; 67.3; 70; 达标. 西侧界外1m处; 60.9; /; 60.9; 70; 达标. 马渡关水厂; 西北侧界外1m处; 65.4; /; 65.4; 70; 达标. 东北侧界外1m处; 67.2; /; 67.2; 70; 达标. 东南侧界外1m处; 60.2; /; 60.2; 70; 达标. 南侧界外1m处; 62.7; /; 62.7; 70; 达标. 由预测结果可知，施工期昼间厂界四周预测点噪声排放值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），可实现达标排放。 因此，施工噪声影响随项目施工的结束而消失，不会造成长期环境影响，在当地环境可接受范围内。 4、固体废物 （1）土石方 本项目供水厂施工期开挖土石方全部用于场地回填、调整场平，无弃土产生。剥离的表土全部用于植物绿化的表土回覆。 为了控制土石方对环境的污染，减少堆放对环境的影响，建议采取如下措施： ①工程在动工前对各类土地可利用的表土进行剥离，剥离后的表土根据施工点就近布置在场地平缓地带，待绿化工程启动后用于工程绿化。 ②施工期禁止大风天气和雨天进行土石方开挖作业，开挖的土石方应及时回填，回填后应及时夯实覆土；施工完成后，应尽快进行绿化建设，优先选用固沙植物，覆盖的泥土应不超出绿化边界。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要来自拆除工程（隘口水厂现有厂区构筑物全部推平重建、马渡关水厂拆除现状学校食堂、厕所和篮球场设施等）和新建工程，包括建筑废料、装修垃圾。环评要求：施工现场应设置建筑垃圾临时堆场并树立标示牌，采取进行防雨、防泄漏处理。对于施工期间产生的可回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下角料）通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑废物不能随意倾倒，而应用编织袋包装后清运到建筑垃圾处置场。 - （3）拆除设备 - 本项目隘口水厂生产系统设备全部新购，现有项目生产系统设备全部拆除，由厂家回收或外卖处理。 （4）生活垃圾 1）隘口水厂 施工期生活垃圾主要为施工人员办公生活过程的产生的垃圾，施工人员预计约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，预计产生量10kg/d，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。 2）马渡关水厂 施工期生活垃圾主要为施工人员办公生活过程的产生的垃圾，施工人员预计约30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，预计产生量15kg/d，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。 （5）清管废渣 - 本项目管道施工完成试运行前对管道进行清管、试压，清管时会产生少量废渣，主要为管道内的少量灰尘和铁锈，产生的量约为4kg/次，均属于一般固废，可交由当地环卫部门统一清运处理。 5、生态环境 本项目包括永久占地和临时占地，占地类型主要为耕地、林地、草地等。项目建设期间的施工作业带、土石方临时堆放、工程临时占地将破坏原有植被，造成一定的新增水土流失，对项目直接影响区生态环境有一定的不利影响。由于项目建设期短，不利影响很快就消失。施工结束后对破坏区域进行恢复和绿化。 （1）施工期环境影响 1）不涉水施工生态环境影响 本项目不涉水工程主要为水厂，其施工期主要生态保护对象为陆生动植物。 陆生植物：经调查，评价范围内植被以农业栽培植被为主，零星分布有针叶林、阔叶林、竹林、灌木林等森林植被，无国家保护的珍稀植物分布。施工过程中，局部开挖和工程占地将导致植被遭到破坏，区域环境中绿地数量较施工前相对减少。 陆生动物：经调查，评价范围内野生动物资源主要种类有麻雀、喜鹊，无国家级和省级保护的珍稀野生动物分布。工程建设开始后，随着工程的实施，将破坏施工区内现有野生动物的生存环境，使该区域的动物不得不迁移到适宜的环境中去栖息和繁衍，使该区域的动物数量呈减少趋势。 2）涉水施工生态环境影响 本项目涉水工程主要包括隘口水厂和马渡关水厂取水工程施工，其施工期主要保护对象为水生生物。 水生生物：经调查，取水口区域无珍稀保护水生物和鱼类，水生植物以南方常见水生植被藻类及水草等为主，水生动物以常见鱼类为主，也没有重要保护湿地，且项目取水是在满足河道生态环境用水的前提下进行，因此本项目取水对水生生物生存环境影响较小。 （2）施工期生态环境保护措施 为防止施工期水土流失，环评要求施工阶段应采取以下措施： ①严格按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规以及当地有关部门的要求进行施工。 ②严格遵守环保法律法规，加强施工人员环保意识；科学合理的安排施工进度与时序，严格控制开挖施工作业面。 ③严格控制施工作业范围，合理安排施工进度，减少施工裸露面的暴露时间。 ④为防止雨水、地表径流对堆料场和渣（土）体的冲刷，应对临时堆土、裸土采取覆盖、拦挡措施，避免雨水冲刷造成水土流失。 ⑤避免雨季进行挖填方作业，土石方及时回填，回填后及时夯实覆土，弃方及时清运。 ⑥施工完成后，做好施工迹地的恢复工作。 ⑦在施工作业带建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用，尽力减少施工期水土流失。 ⑧严格限值施工作业带宽度，禁止在施工作业带以外施工、加强野生动植物保护措施，禁止捕猎野生动物、禁止捕鱼。 ⑨做好表层土剥离、暂存工作，施工结束后及时进行回铺表土、撒草绿化等，所选草种应具有抗逆性强、保土性好、生长快的特点，最大限度保护和恢复植被。 ⑩项目取水工程施工和取水管线施工过程中，临近河流，本环评要求临河施工过程中，在施工现场设置排水沟、设立警示牌、尽量避免下雨施工，防止雨水冲刷施工场；施工单位应随时跟踪气象预报，事先了解降雨时间和特点，以便在降雨前将施工点的泥土清运、填铺的路面压实，并做好防护措施；雨季施工要做好场地的排水工作，保持排水系统的畅通。环评要求注意邻近路段的渣土禁止入河，堵塞河道，导致下游地表径流减少。 本项目施工过程中，将对原有地形地貌、土壤植被等产生一定的破坏，导致施工场地附近土壤结构破坏，林地退化，降低了表层土壤的抗蚀性，造成新的水土流失，本项目虽然采取了一系列防护措施，但施工期间还是会对周边区域生态环境和自然景观造成一定程度的影响。 本项目施工结束后，会对临时占地进行生态恢复，故本项目施工占地对地表植被的影响是暂时的。 综上，项目施工期对环境产生的“三废”及噪声影响，均为短期的。建设单位和施工单位在施工过程中切实落实对施工产生的扬尘、废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的负面环境影响得到有效控制。 6、施工交通影响分析 管网工程施工期社会影响主要表现在对交通的影响。管网施工路段主要沿道路、桥梁等，多数集镇居民集中区，管网施工对已建公路将产生交通阻碍影响；管网施工过程中土方的临时堆置和开挖阻碍居民交通出行，管网施工材料运输车辆的增加使道路上的车流量增大，阻碍区域交通出行，虽然采取分段施工方法，但在工程施工过程中对管网施工沿线道路的交通仍将产生一定的不利影响，应尽量分段施工，尽快完成开挖、回填，要注意设置临时便道，并配设交通警示标志；材料运输应避免交通高峰期，减轻交通道路车流压力。建筑材料的运输应避开交通高峰期，或在夜间进行，以减少交通堵塞，降低对居民出行的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、隘口水厂 （1）产排污环节、类别、污染物种类、产生量核算 ①办公生活污水 隘口水厂员工人数为4人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中表5农村居民生活用水定额表，用水量按60L/人·d计，则办公生活用水量为0.24m3/d，产污系数取0.85，则办公生活污水产生量约0.204m3/d（74.46m3/a）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“生活源产排污核算方法和系数手册”，主要污染物浓度COD：325mg/L、BOD5：140mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：37.7mg/L、TP：4.28mg/L，则办公生活污水产生源强见下表： 表4-3 办公生活污水产排污环节、类别、污染物种类、产生量 废水产污环节; 废水类别; 废水量（m3/a）; 污染物种类; 污染物产生量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 值班人员; 办公生活污水; 74.46; COD; 325; 0.024. BOD5; 140; 0.010. SS; 200; 0.015. NH3-N; 37.7; 0.003. TP; 4.28; 0.0003. ②排泥水、反冲洗水 项目生产废水包含絮凝池、斜管沉淀池、气浮池排泥水和滤池反冲洗水等，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4610自来水生产和供应行业系数手册”中气浮（或沉淀）过滤消毒工艺（≤5万吨/日）废水量产污系数4.2×10-2t/t-产品计，隘口水厂供水规模为2000m3/d，则排泥水、反冲洗水产生量为84m3/d（30660m3/a）。根据工艺设计净水设备排泥水，每次排泥水量约20m3，每天排一次，则排泥水产生量为20m3/d（7300m3/a），反冲洗水产生量为64m3/d（23360m3/a）。 表4-4 排泥水、反冲洗水产排污环节、类别、污染物种类、产生量 废水产污环节; 废水类别; 废水量（m3/a）; 产污系数; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）. 混凝、沉淀、气浮、过滤; 排泥水、反冲洗水; 30660; 1.21g/t-产品; COD; 0.883. 0.039g/t-产品; NH3-N; 0.028. 0.381g/t-产品; TN; 0.278. 0.024g/t-产品; TP; 0.018. （2）治理设施、排放方式、排放口基本信息 ①治理措施 生活污水：经一个4m3化粪池处理后用于农肥，不外排。 排泥水：排泥水经沉淀后回用于厂区绿化。 反冲洗水：反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。 ②废水治理设施、排放口基本信息表 本项目废水治理设施、排放口基本信息见下表： 表4-5 废水治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放 方式; 排放 去向. 名称; 处理能力（t/d）; 治理 工艺; 是否为可行性技术. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 化粪池; 8; 厌氧处理; 是; 不排放; 农肥. 排泥水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 排泥水经沉淀后回用于厂区绿化; 20; 沉淀; 是; 不外排; 回用. 膜反冲洗水; 净水设施; 2000; 絮凝+沉淀+气浮+过滤; 是; 不外排; 回用. （3）废水治理措施可行性分析 ①化粪池可行性分析 项目拟建设1个容积为4m3的化粪池。废水在化粪池中停留时间按12h计，则化粪池最大接纳污水量为8m3/d。项目生活污水产生量为0.204m3/d，远低于化粪池最大处理能力，满足环境可行性要求。 根据现场调查，本项目周边有耕地和农田，项目周边交通便利，且日产生废水量较小，按每7天清理一次计算，生活污水化粪池能够满足施肥间隙的贮存要求。环评要求：建设单位后续与农民签订《粪水使用协议》，确保能够消纳本项目的废水。 ②废水消纳可行性分析 本项目周边多为菜地、耕地和农田等，周边农户主要种植玉米、青菜、小麦等农作物，产生的生活污水进入化粪池处理后，用于周边农作物施肥，是农作物有利的肥料，同时对周边环境不造成影响，充分利用污染物不外排的原则。本项目产生的污水量为74.46m3/a，NH3-N浓度以37.7mg/L计，用于施肥的氮肥（N）量2.807kg。周边农户主要种植蔬菜、粮食，根据《农业农村部发布2016年春季主要农作物科学施肥技术指导意见》可知，施肥建议氮肥（N）用量10—12公斤/亩，经计算得出，本项目至少需要0.28亩土地完全消纳。周边可农肥土地面积高于2亩，厂区产生的生活污水作为菜地、耕地和农田的农肥使用，不外排，满足农肥要求。 （4）监测要求 本项目办公生活污水、生产废水均不外排。故本项目不设置运行阶段的水污染源监测计划。 （5）环境影响结论 本项目废水采取报告提出的治理措施后，能够做到合理回用、处置，不会对区域地表水体造成不良影响。 2、马渡关水厂 （1）产排污环节、类别、污染物种类、产生量核算 ①办公生活污水 马渡关水厂员工人数为4人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中表5农村居民生活用水定额表，用水量按60L/人·d计，则办公生活用水量为0.24m3/d，产污系数取0.85，则办公生活污水产生量约0.204m3/d（74.46m3/a）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“生活源产排污核算方法和系数手册”，主要污染物浓度COD：325mg/L、BOD5：140mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：37.7mg/L、TP：4.28mg/L，则办公生活污水产生源强见下表： 表4-6 办公生活污水产排污环节、类别、污染物种类、产生量 废水产污环节; 废水类别; 废水量（m3/a）; 污染物种类; 污染物产生量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 值班人员; 办公生活污水; 74.46; COD; 325; 0.024. BOD5; 140; 0.010. SS; 200; 0.015. NH3-N; 37.7; 0.003. TP; 4.28; 0.0003. ②排泥水、反冲洗水 项目生产废水包含预沉池、絮凝池、斜管沉淀池排泥水和滤池反冲洗水等，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4610自来水生产和供应行业系数手册”中混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺（≤5万吨/日）废水量产污系数6.16×10-2t/t-产品计，马渡关水厂供水规模为3000m3/d，则排泥水、反冲洗水产生量为184.8m3/d（67452m3/a）。根据工艺设计净水设备排泥水，每次排泥水量约40m3，每天排一次，则排泥水产生量为40m3/d（14600m3/a），反冲洗水产生量为144.8m3/d（52852m3/a）。 表4-7 排泥水、反冲洗水产排污环节、类别、污染物种类、产生量 废水产污环节; 废水类别; 废水量（m3/a）; 产污系数; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）. 预沉淀、絮凝、沉淀、过滤; 排泥水、反冲洗水; 67452; 1.13g/t-产品; COD; 1.237. 0.0291g/t-产品; NH3-N; 0.032. 0.383g/t-产品; TN; 0.419. 0.0225g/t-产品; TP; 0.025. （2）治理设施、排放方式、排放口基本信息 ①治理措施 生活污水：经一个4m3化粪池处理后用于农肥，不外排。 排泥水：排泥水经沉淀后回用于厂区绿化。 膜反冲洗水：膜反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。 ②废水治理设施、排放口基本信息表 本项目废水治理设施、排放口基本信息见下表： 表4-8 废水治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放 方式; 排放 去向. 名称; 处理能力（t/d）; 治理 工艺; 是否为可行性技术. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 化粪池; 4; 厌氧处理; 是; 不排放; 农肥. 排泥水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 排泥水经沉淀后回用于厂区绿化; 40; 沉淀; 是; 不外排; 回用. 反冲洗水; 净水设施; 3000; 预沉淀+絮凝+沉淀+过滤; 是; 不外排; 回用. （3）废水治理措施可行性分析 ①化粪池可行性分析 项目拟建设1个容积为4m3的化粪池。废水在化粪池中停留时间按12h计，则化粪池最大接纳污水量为8m3/d。项目生活污水产生量为0.204m3/d，远低于化粪池最大处理能力，满足环境可行性要求。 根据现场调查，本项目周边有耕地和农田，项目周边交通便利，且日产生废水量较小，按每7天清理一次计算，生活污水化粪池能够满足施肥间隙的贮存要求。环评要求：建设单位后续与农民签订《粪水使用协议》，确保能够消纳本项目的废水。 ②废水消纳可行性分析 本项目周边多为菜地、耕地和农田等，周边农户主要种植玉米、青菜、小麦等农作物，产生的生活污水进入化粪池处理后，用于周边农作物施肥，是农作物有利的肥料，同时对周边环境不造成影响，充分利用污染物不外排的原则。本项目产生的污水量为74.46m3/a，NH3-N浓度以37.7mg/L计，用于施肥的氮肥（N）量2.807kg。周边农户主要种植蔬菜、粮食，根据《农业农村部发布2016年春季主要农作物科学施肥技术指导意见》可知，施肥建议氮肥（N）用量10—12公斤/亩，经计算得出，本项目至少需要0.28亩土地完全消纳。周边可农肥土地面积高于2亩，厂区产生的生活污水作为菜地、耕地和农田的农肥使用，不外排，满足农肥要求。 （4）监测要求 本项目办公生活污水、生产废水均不外排。故本项目不设置运行阶段的水污染源监测计划。 （5）环境影响结论 本项目废水采取报告提出的治理措施后，能够做到合理回用、处置，不会对区域地表水体造成不良影响。 二、废气 本项目营运期无废气污染物排放。 三、噪声 1、预测范围 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关要求，本次声环境影响预测范围与评价范围相同，即自厂界向外延伸50m范围。 2、预测点和评价点 项目评价范围内涉及声环境保护目标为马渡关水厂北侧2户居民、东南侧2户居民、西侧1户居民，隘口水厂厂界外50m范围内无声环境保护目标。本次预测以水厂厂界、声环境保护目标作为预测点和评价点。 3、预测基础数据 （1）声源数据 本项目主要噪声源来自各类水泵、风机、供水设备等生产设施设备运行时产生的噪声，各设备噪声源强值在75~80dB（A）间。根据声源类型及源强，项目拟采取的噪声治理措施如下： ①选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备正常运行。 ②合理布局，提升泵等高噪声设备设置在场地中部；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；充分利用距离衰减，减轻噪声对周围环境的影响。 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 工业企业噪声源强调查清单 项目; 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 降噪后声级/dB（A）; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 隘口水厂; 1; 一体化净水设备; 1; -0.7; -6.89; 1.2; 80; 选用低噪声设备，各类污水泵位于液面以下; 65; 昼夜. 2; 清水池及送水泵房; 卧式多级离心泵; 1; 3.42; -9.78; 0.5; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 3; 潜污泵; 3; 6.92; -12.58; 0.5; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 4; 排水池、排泥池; 潜水搅拌机; 2; 8.87; -8.81; 0.5; 80; 基础减振，隔声，置于池底; 65; 昼夜. 5; 回收水泵; 2; 5.35; -7.05; 0.5; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 6; 排泥泵; 2; 1.64; -4.28; 0.5; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 7; 其他; 管道风机; 4; -4.62; -5.04; 1.0; 80; 基础减振，隔声; 65; 昼夜. 8; 轴流风机; 4; -2.48; -1.48; 1.0; 80; 基础减振，隔声; 65; 昼夜. 马渡关水厂; 1; 一体化净水设备; 1; -8.66; -4.78; 1.2; 80; 选用低噪声设备，各类污水泵位于液面以下; 65; 昼夜. 2; 清水池及送水泵房; 卧式多级离心泵; 3; -2.17; -7.3; 0.5; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 3; 潜污泵; 2; 3.95; -9.82; 0.5; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 4; 排水池、排泥池; 潜水搅拌机; 2; -13.7; -2.62; 0.5; 80; 基础减振，隔声，置于池底; 65; 昼夜. 5; 回收水泵; 2; -15.14; -7.66; 0.5; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 6; 排泥泵; 2; -9.38; -9.82; 0.5; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 7; 其他; 管道风机; 4; -3.53; -12.78; 1.0; 80; 基础减振，隔声; 65; 昼夜. 8; 轴流风机; 2; 2.27; -14.6; 1.0; 80; 基础减振，隔声; 65; 昼夜. （2）声环境保护目标数据 根据调查，本项目声环境保护目标调查情况见下表： 表4-10 声环境保护目标调查表 项目; 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 马渡关水厂; 1; 农户; 24.74; 28.89; 1.2; 17; 北侧; 2类; 砖混结构. 2; 农户; 38.51; -17.86; 1.2; 8; 东南侧; 2类; 砖混结构. 3; 农户; -76.73; -22.93; 1.2; 44; 西侧; 2类; 砖混结构. （3）环境数据 根据调查，影响声波传播的各类数据见下表： 表4-11 影响声波传播的各类环境数据表 参数; 单位; 取值; 备注. 年平均风速; m/s; 1.7; /. 主导风向; /; 东北风; /. 年平均气温; ℃; 16.8; /. 年平均相对湿度（2023年）; %; 80; /. 大气压强; Pa; 101325; /. 是否考虑地形; 考虑地形; /; 否; 地势平坦，无地形高差. 地形数据分辨率; m; /. 声源和预测点间树林、灌木等的分布情况; /; 无; /. 地面覆盖情况; /; 水泥地面; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、预测方法 本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模型，预测方法为： （1）声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 （2）室外声源在预测点产生的声级计算 按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算： 式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 （3）室内声源等效室外声源声功率级计算 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算： - 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算： 式中，Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： 式中，Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （4）靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 （5）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中，Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （6）预测值计算 式中，Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 5、预测结果 本次评价进行保守预测，仅考虑噪声的距离衰减，不考虑地形高差、地面效应、温度梯度、植被阻隔以及受体建筑隔声等引起的噪声衰减。 本项目24小时运行，本次环评厂界以昼间、夜间预测值作为评价量，通过预测模型计算，项目运营期厂界噪声贡献值预测结果、声环境保护目标贡献值和预测值见下表。 （1）厂界预测结果 表4-12 本项目昼间噪声预测结果 单位：（dB（A）） 项目; 名称; 相对位置; 时段; 贡献值; 标准值; 是否达标. 隘口水厂; 厂区东南侧外1m处; 14.96; -13.22; 昼夜; 42.28; 60/50; 是. 厂区东北侧外1m处; 9.98; 15.97; 昼夜; 34.39; 60/50; 是. 厂区西北侧外1m处; -16.01; 8.49; 昼夜; 36.61; 60/50; 是. 厂区西南侧外1m处; -9.24; -14.65; 昼夜; 41.46; 60/50; 是. 马渡关水厂; 厂区东北侧外1m处; 9.88; 16.21; 昼夜; 31.77; 60/50; 是. 厂区东南侧外1m处; 33.07; -10.97; 昼夜; 29.40; 60/50; 是. 厂区西南侧外1m处; -7.15; -16.77; 昼夜; 45.16; 60/50; 是. 厂区西北侧外1m处; -23.82; 11.86; 昼夜; 34.72; 60/50; 是. 根据预测结果可知，经过距离衰减后对厂界的噪声贡献值较小，营运期厂界昼间、夜间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，项目噪声对环境影响较小。 （2）敏感点预测结果 表4-13 本项目声环境敏感目标噪声预测结果 单位：（dB（A）） 声环境保护目标名称; 噪声背景值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 达标情况. 马渡关水厂; 西侧农户; 昼间; 55; 22.78; 55; 0; 达标. 夜间; 46; 22.78; 46.02; +0.02; 达标. 北侧农户; 昼间; 55; 26.58; 55.01; +0.01; 达标. 夜间; 45; 26.58; 45.06; +0.06; 达标. 东南侧农户; 昼间; 54; 27.75; 54.01; +0.01; 达标. 夜间; 46; 27.75; 46.06; +0.06; 达标. 根据预测结果可知，敏感点叠加背景值后仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。 6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本次评价针对项目运营期噪声提出监测计划要求，具体监测计划见下表。 表4-14 项目运营期噪声监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测单位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 四周厂界外1m处; Leq(A); 委托有资质单位代为监测; 1次/季度，昼间一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 一般固体废物：生活垃圾、栅渣及沉砂、污泥、废填料、废包装材料等。 1、隘口水厂 ①生活垃圾 隘口水厂劳动定员4人，年工作365天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量0.73t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW64其他垃圾/非特定行业/900-002-S64”，经装袋收集后定期运至村上设置的垃圾收集池暂存，最终交由乡镇环卫统一处理。 ②栅渣及沉砂 本项目取水进口处设置格栅拦截污物及碎石等，隘口水厂设计取水规模2200m3/d，栅渣及沉砂量按0.1m3/1000m3·d原水计，密度约960kg/m3，则栅渣及沉砂总产生量为77.088t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW59其他工业固体废物/非特定行业/900-099-S59”，定期还田处理。 ③污泥 本项目运营期间，污泥主要产生于絮凝、沉淀、气浮等，产生量约800t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW90城镇污水污泥/自来水生产和供应/461-001-S90”。本项目污泥干化后（含水率＜60%）送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理。 ④废填料 本项目V型滤池采用石英砂作为滤料，平均每年更换一次，废填料产生量约20t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW59其他工业固体废物/非特定行业/900-009-S59”，交由厂商回收处理。 ⑤废包装材料 主要为PAC等废弃包装袋，产生量约0.05t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW59其他工业固体废物/非特定行业/900-099-S59”，定期交由废品收购站回收。 2、马渡关水厂 ①生活垃圾 马渡关水厂劳动定员4人，年工作365天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量0.73t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW64其他垃圾/非特定行业/900-002-S64”，经装袋收集后定期运至村上设置的垃圾收集池暂存，最终交由乡镇环卫统一处理。 ②栅渣及沉砂 本项目取水进口处设置格栅拦截污物及碎石等，马渡关水厂设计取水规模3300m3/d，栅渣及沉砂量按0.1m3/1000m3·d原水计，密度约960kg/m3，则栅渣及沉砂总产生量为115.632t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW59其他工业固体废物/非特定行业/900-099-S59”，定期还田处理。 ③污泥 本项目运营期间，污泥主要产生于预沉淀、絮凝、沉淀等，产生量约1000t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW90城镇污水污泥/自来水生产和供应/461-001-S90”。本项目污泥干化后（含水率＜60%）送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理。 ④废填料 本项目V型滤池采用石英砂作为滤料，平均每年更换一次，废填料产生量约30t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW59其他工业固体废物/非特定行业/900-009-S59”，交由厂商回收处理。 ⑤废包装材料 主要为PAC等废弃包装袋，产生量约0.08t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW59其他工业固体废物/非特定行业/900-099-S59”，定期交由废品收购站回收。 项目固体废物污染源强及处置措施见下表： 表4-15 固体废物污染源强及处置措施表 单位：t/a 项目; 固体废物名称; 固废属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 工艺; 处置量. 隘口水厂; 生活垃圾; 一般废物; 0.73; 委托处置; 0.73; 环卫部门清运处理. 栅渣及沉砂; 77.088; 委托处置; 77.088; 定期还田处理. 污泥; 800; 委托处置; 800; 干化后含水率＜60%送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理. 废填料; 20; 委托处置; 20; 交由厂商回收处理. 废包装材料; 0.05; 委托处置; 0.05; 交由废品收购站回收. 马渡关水厂; 生活垃圾; 0.73; 委托处置; 0.73; 环卫部门清运处理. 栅渣及沉砂; 115.632; 委托处置; 115.632; 定期还田处理. 污泥; 1000; 委托处置; 1000; 干化后含水率＜60%送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理. 废填料; 30; 委托处置; 30; 交由厂商回收处理. 废包装材料; 0.08; 委托处置; 0.08; 交由废品收购站回收. 综上所述，本项目营运期严格落实本环评中提出的各类废物处置措施，可防止因处置不当出现的环境二次污染。 五、地下水、土壤污染防治措施 （1）污染途径 运营期污染物进入地下水环境的途径主要是废水泄漏通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，运营期因渗漏可能产生的污染地下水环节为污水管网、污水处理设施发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。 （2）防渗分区 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目分划为一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 一般防渗区：包括净水一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房等，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 简单防渗区：包括管理用房、厂区道路、除一般防渗区以外的区域，防渗技术要求为一般地面硬化。 （3）防控措施 一般防渗区：采取25cmC30防渗混凝土，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：采用混凝土硬化。 在严格执行以上污染预防措施的基础上，项目建设不会对地下水及土壤产生影响。 六、饮用水源 1、隘口水厂 隘口水厂，取水水源为普子坪水库，环评要求：普子坪水库取水口应以取水点划定饮用水水源保护区，取得饮用水水源保护区划定文件。 （1）饮用水源划分方案 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）：湖泊、水库型饮用水水源保护区的划分，隘口水厂取水口普子坪水库饮用水水源保护区划分原则如下： ①湖泊、水库型饮用水水源地分级 依据湖泊、水库型饮用水水源地所在湖泊、水库规模的大小，将湖泊、水库型饮用水水源地进行分级，分级结果见下表。 表4-16 湖泊、水库型饮用水水源地分级表 水库; 水源地类型; 湖泊; 水源地类型. 小型 V<0.1亿m3; 小型S<100km2. 中型0.1亿m3≤V<1亿m3; 大中型≥100km2. 大型V≥1亿m3. 注：V为水库总库容；S为湖泊水面面积。 普子坪水库V=28.7万m3<0.1亿m3，属于小型水库。 ②一级保护区 A水域范围 采用类比经验法确定一级保护区。 小型水库和单一供水功能的水库应将多年平均水位对应的高程线以下的全部水域划为一级保护区。 B陆域范围 采用地形边界法、缓冲区法或类比经验法，确定水库水源地一级保护区陆域范围。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界；并要采取措施，防止污染物进入保护区内。 小型和单一供水功能的水库为一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围。 ③ 二级保护区 A水域范围 a满足条件的水源地，可采用类比经验法确定二级保护区水域范围。 小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区。 二级保护区上游侧边界现状水质浓度水平满足GB3838规定的一级保护区水质标准要求的水源，其二级保护区水域长度不小于2000m，但不超过水域范围。 b依据水源地周边污染源的分布和排放特征，选择采用数值模型计算法或应急响应时间法，确定二级保护区水域范围。 B陆域范围 二级保护区陆域范围，应依据流域内主要环境问题，结合地形条件分析或缓冲区法确定。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界；并要采取措施，防止污染物进入保护区内。 a依据环境问题分析方法 当面污染源为主要污染源时，二级保护区陆域沿岸纵深范围，主要依据自然地理、环境特征和环境管理的需要，通过分析地形、植被、土地利用、森林开发、流域汇流特性、集水域范围等确定。 b采用地形边界法或类比经验法 小型水库可将上游整个流域（一级保护区陆域外区域）设定为二级保护区。单一功能的水库的二级保护区范围是一级保护区以外水平距离不小于2000m区域。二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭。 ④准保护区 参照二级保护区的划分方法划分准保护区。 （2）可行性分析 普子坪水库集水面积1.61km2，坝址处多年平均径流量85.15万m3，总库容28.7万m3，兴利库容20.35万m3，死库容0.5万m3，属于小型水库。根据现状监测，普子坪水库取水点处可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质较好；根据《隘口水厂水资源论证表》及审查意见，目前普子坪水库除有农灌取水外，再无其他取水户，普子坪水库水径流量远远大于需水量，满足水资源总量；根据调查，普子坪水库取水点半径3000m范围内，无工业废水和生活污水排入、沿线无其他可能对水环境造成不利影响的堆渣，沿线主要为林地、农田等。取水可行。注：最终进行饮用水源划分时，应再次详细调查周围环境因素。 （3）保护措施 根据《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》（2024年修正）： 第十五条 根据保护集中式饮用水水源的实际需要，在保护区和准保护区内采取相应的工程措施或者建设水源涵养林、护岸林和人工湿地等生态保护措施，保护水源水质。集中式饮用水水源的水质和水量应当符合国家及省饮用水水源相关标准要求。 第十六条 集中式饮用水水源保护区应当由提出保护区划定和调整方案的地方人民政府按照相关标准和技术要求设置明显的标志标牌，包括地理界标、警示标志、环保宣传牌等，且符合国家有关图形标志规范。 保护区内有道路交通穿越的，应当建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施；有输油、输气管道穿越的，应当采取防泄漏措施，必要时设置事故导流槽。 一级保护区应当设置隔离防护设施，实行封闭式管理。 禁止任何单位和个人擅自改变、破坏保护区标志标牌和隔离防护设施。 第十八条 集中式饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第十九条 集中式地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼油、电镀、农药、化工、冶炼等对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； （二）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； （三）禁止进行可能影响饮用水水源水质的天然气、石灰石、盐卤等矿产勘查、开采等活动； （四）法律、法规禁止的其他行为。 第二十条 集中式地表水饮用水水源二级保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目（含排污口不在保护区的建设项目）；已建成的排放污染物的建设项目，由市、县级人民政府责令限期拆除或者关闭；饮用水水源二级保护区内已存在的乡镇（居民聚居点）可以建设生活污水集中处理设施，生活污水经集中处理后排到水源保护区外； （二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； （三）禁止设置畜禽养殖场、养殖小区； （四）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼、超标准养殖、投放暂存鱼、电鱼、炸鱼、毒鱼等污染饮用水水体的活动； （五）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； （六）法律、法规和本条例第十九条禁止的其他行为。 第二十一条 集中式地表水饮用水水源一级保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止从事餐饮、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； （二）法律、法规和本条例第十九条、第二十条禁止的行为。 第二十二条 集中式地下水饮用水水源保护应当遵守法律、法规的相关规定。 2、马渡关水厂 马渡关水厂，取水水源为长滩河，环评要求：长滩河取水口应以取水点划定饮用水水源保护区，取得饮用水水源保护区划定文件。 （1）饮用水源划分方案 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）：河流型饮用水水源保护区的划分，马渡关水厂取水口长滩河饮用水水源保护区划分原则如下： ① 一级保护区 A水域范围 采用类比经验法，确定一级保护区水域范围。 长滩河属于一般河流水源地，一级保护区水域长度为取水口上游不小于 1000m，下游不小于 100m 范围内的河道水域。 一级保护区水域宽度，为多年平均水位对应的高程线下的水域。 B 陆域范围 采用类比经验法，确定一级保护区陆域范围。 陆域沿岸长度不小于相应的一级保护区水域长度。 陆域沿岸纵深与一级保护区水域边界的距离一般不小于50m，但不超过流域分水岭范围。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界:并要采取措施，防止污染物进入保护区内。 ②二级保护区 A水域范围 a若满足相关条件，可采用类比经验法确定二级保护区水域范围。 二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸不小于2000m，下游侧的外边界距一级保护区边界不小于200m。 b也可依据水源地周边污染源的分布和排放特征，采用数值模型计算法或应急响应时间法。 c二级保护区水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。有防洪堤的河段，二级保护区的水域宽度为防洪堤内的水域。 B陆域范围 以确保水源保护区水域水质为目标，可视情采用地形边界法、类比经验法和缓冲区法确定二级保护区陆域范围。 a二级保护区陆域沿岸长度不小于二级保护区水域长度。 b二级保护区陆域沿岸纵深范围一般不小于 1000m，但不超过流域分水岭范围。对于流域面积小于100km2的小型流域，二级保护区可以是整个集水范围。具体可依据自然地理、环境特征和环境管理需要确定。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界；并要取措施，防止污染物进入保护区内。 c当面污染源为主要水质影响因素时，二级保护区沿岸纵深范围，主要依据自然地理、环境特征和环境管理的需要，通过分析地形、植被、土地利用、地面径流的集水汇流特性、集水域范围等确定。 ③准保护区 参照二级保护区的划分方法确定准保护区范围。 （2）可行性分析 长滩河系巴河中游左岸一级支流，发源于宣汉县与平昌县交界的鸡公寨，多年平均径流量4.89亿立方米，河长79.8km，河道平均比降为3.03%，集水面积912.6km2，河口多年平均流量15.5m3/s，属于小型河流，无潮汐现象。根据现状监测，长滩河取水口处水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；根据《马渡关水厂水资源论证报告书》及审查意见，扣除生态流量和其他用水户取水外，长滩河水径流量远远大于需水量，满足水资源总量；根据调查，长滩河取水点上游3km至下游0.5km范围内，无工业废水和生活污水排入、沿线无其他可能对水环境造成不利影响的堆渣，沿线主要为林地、农田等。取水可行。注：最终进行饮用水源划分时，应再次详细调查周围环境因素。 （3）保护措施 同隘口水厂。 七、环境风险 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对照附录B，根据项目原辅材料，本项目主要涉及的危险物质为复合氯酸钠、二氧化氯。其危险特性、贮存情况见下表： 表4-17 主要危险物质储存及危险特性 项目; 化学品名称; CAS号; 危险特性; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 储存位置. 隘口水厂; 复合氯酸钠; 7775-09-9; 强氧化性; 1; 100; 加氯间. 二氧化氯; 10049-04-4; 强氧化性、腐蚀性; 0.0002; 0.5; /. 马渡关水厂; 复合氯酸钠; 7775-09-9; 强氧化性; 1.5; 100; 加氯间. 二氧化氯; 10049-04-4; 强氧化性、腐蚀性; 0.0002; 0.5; /. 备注：项目使用二氧化氯做消毒剂，二氧化氯由复合氯酸钠及复合硫酸氢钠制取产生，不在厂区储存，仅二氧化氯发生器中存有少量（200g/h）。 （2）风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级，主要根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2进行确定，其中：危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值，即： 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：a.1≤Q<10；b.10≤Q<100；c.Q≥100。 根据计算，本项目危险物质数量与临界量比值见下表。 表4-18 危险物质数量与临界量比值表 项目; 危险物质; 储存量（q）; 临界量（Q）; 比值（Q）. 隘口水厂; 复合氯酸钠; 1; 100; 0.01. 二氧化氯; 0.0002; 0.5; 0.0004. 合计; 0.0104. 马渡关水厂; 复合氯酸钠; 1.5; 100; 0.015. 二氧化氯; 0.0002; 0.5; 0.0004. 合计; 0.0154. 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）小于1，环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-19 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; Ⅲ; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为I，根据上述判定依据，确定本次环评仅开展简单分析。 （4）环境风险识别 1）物质识别内容 项目主要风险物质理化性质、燃烧爆炸性、危险特性、毒理毒性如下： 表4-20 主要风险物质理化性质、燃烧爆炸性、危险特性、毒理毒性表 名称; 分子式; 理化性质; 危险特性; 毒理毒性. 复合氯酸钠; NaClO3; 常温下为无色结晶或白色颗粒。无气味。约300℃时释放出氧气，较高温度全部分解。; 有强氧化性。与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。; 低毒. 二氧化氯; ClO2; 是—种黄绿色到橙黄色的气体，有强烈刺激性臭味的气体，有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。沸点11℃，熔点-59.5℃，常态为气态，固体为橙红色。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氦酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。; 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。受热、震动、撞击、摩擦，相当敏感，极易分解发生爆炸。燃烧（分解）产物：氯化氢。腐蚀性很强。; 二氧化氯吸入人体能严重中毒. 2）生产系统危险性识别 ①贮存过程风险识别 原材料（复合氯酸钠等）等在贮存过程中会若发生渗漏，随地表径流流至土壤和地表水环境，会污染周边水体及地下水，必须做好原料储存区的防渗和渗滤液的收集，防止渗漏的废物进入地下污染环境。 ②生产设备风险识别 运营期主要风险源于贮存的二氧化氯泄漏，泄漏触发因素主要包括：a.发生器破损导致泄漏；b.自然因素，如地震、雷击等；c.生产人员的安全卫生知识缺乏，违章操作或操作不规范导致的泄漏。 ③运输过程风险识别 项目复合氯酸钠需经公路进行运输，在装卸、运输可能由于碰撞、震动、挤压等，或因操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，强度下降，垫圈失落没有拧紧等原因，造成泄漏，甚至引起污染环境事故。同时在运输途中，由于意外各种原因，可能汽车翻车等，造成复合氯酸钠抛至水体，造成较大事故。因此，危险物质在运输过程中存在一定环境风险。 ④水源水质污染风险识别 本项目为供水工程，水质的优劣直接关系到人群健康和社会稳定，受不可预见的因素影响，水质污染是项目运行期潜在的一种风险。本项目隘口水厂水源来自普子坪水库，马渡关水厂水源来自长滩河，取水口暂未按照相关要求划定保护区范围，主要污染风险来源于河流水质受污染，以及原水管道破裂，其它污染物进入原水输水管道污染水质。 （5）环境风险分析 1）环境风险类型 根据项目建设特点，运营期环境风险类型主要包括：a.二氧化氯、复合氯酸钠泄漏引发的环境污染事故；b.一般性火灾事故风险。 2）危险物质向环境转移的途径识别 根据物质及生产系统危险性识别结果，结合运营期环境风险类型，分析得出危险物质向环境转移的可能途径如下： ①二氧化氯发生器、复合氯酸钠储罐破损、裂缝造成有害物质泄漏，通过地表径流或雨水管道进入地表水环境，此外还可能通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。 ②生产过程中因管理不规范、操作不当等造成一般性火灾事故产生次生污染物进入大气环境，在灭火过程中事故消防废水通过地表径流或雨水管道进入地表水环境。 综上所述，本项目环境风险类型、风险源分布及影响途径见下表： 表4-21 环境风险类型、风险源分布及影响途径表 风险类型; 风险源; 危险单元; 危险物质; 影响途径. 二氧化氯、复合氯酸钠泄漏; 二氧化氯发生器、复合氯酸钠储罐; 加氯间; 二氧化氯、复合氯酸钠; 地表水环境：二氧化氯、复合氯酸钠泄漏通过地表径流或雨水管道进入地表水环境； 地下水环境或土壤环境：二氧化氯、复合氯酸钠泄漏通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。. （6）环境风险防范措施 1）贮存过程风险防范措施 加氯间应采取重点防渗措施，其中复合氯酸钠储罐区设置防渗围堰（约1.5m），围堰采用不渗透的材料做防渗处理，并设置泄露收集沟和泄露收集坑（0.2m3）。一旦发生泄漏，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。发生小量的泄漏，用砂土或其它惰性材料吸收，然后收集运至危险废物处理场所处置。发生大量泄漏，应及时将围堰里物质的抽取到安全不易泄漏的收集器内，回收或运至危险废物处理场所处置。 2）操作使用过程风险防范措施 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 3）危险化学品运输过程风险防范措施 ①应选择具有运送危险品相应资质的单位进行运送，并督促提醒其按照四川省有关道路运输管理办法严格执行、做到安全运输。 ②用于危险化学品运输的容器，必须依照《危险化学品安全管理条例》的规定，由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格方可使用。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 ③对危险品的运输过程进行安全性规划，并派专人进行运输中的安全管理与监督。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密的地区停留。 ④制定事故处理机制，并对相关人员进行培训，配备相关措施。在运输工具上配有一定的急救设施和全身防护服。 4）火灾风险防范措施 ①消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求。 ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）的规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。 ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ④加强公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ⑤加强管理，防止因管理不善而导致火灾，每天对贮存设施设备进行全面检查，防止因为设备故障发生泄漏而引起火灾。 ⑥防止静电起火：防止静电灾害可以采用的措施有：a.接地：使物体与大地之间构成电气泄漏电路，将产生在物体上的静电泄于大地，防止物体贮存静电；b.工作人员应该穿上防静电工作服；c.防止流动带电：管道输送溶剂时，流速越快，产生的静电越多。为防止高速流动带电，应该对流速作出限制；d.维持湿度：保持现场湿度大于60%，有利于静电的释放。 5）水源水质污染风险防范措施 应加强施工期施工设备维护、管理，防止漏油事故。应建立在线自动监测网与预警系统，设立水源水质自动监测点，并设置明显的水域保护标识、标牌；一旦发生饮用水源水质污染事故，立即上报主管单位，取水口停止取水，同时以最快时间查出污染原因，并根据污染采取消除或减缓污染措施，待水源水质满足要求后方可恢复取水。 针对输水管道破损水源污染风险，环评要求建设单位要落实前文输水管道破裂风险防范措施，并委托第三方单位定期检测水厂进、出水质，一旦发生水质超标情况，应立即停止取水、供水，上报主管部门，启动应急预案，以最快速度查清并消除污染，待水质满足要求后恢复供水。 6）风险应急措施 ①一旦发生突发性事故立即发出警报。 ②事故发生迅速查明事故源点、部位和原因，采取措施控制事故发展。 ③事故应急监测 事故发生后应立即通知当地环保部门，并通知当地所在地的上一级环保部门，立即启动环境应急监测预案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影响程度。监测因子确定为：COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、SS、粪大肠菌群数等。 ④设立专职安全员岗位，负责生产一线安全工作的日常监督巡查；专职安全人员必须经过安全生产管理部门组织的职业培训，并取得注册安全员资格。 ⑤用于原辅材料贮存工具的容器必须依照《危险化学品安全管理条例》要求由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。容器必须定期送相应的质检部门检查，运输过程中封口严密，确保贮运原辅材料的容器在贮运过程中不因温度、湿度、压力的变化发生任何渗漏。 7）风险事故应急预案 建设单位应根据《国家突发公共事件总体应急预案》《国家事故应急预案框架指南》《突发公共卫生事件应急条例》等相关规定的要求，制定和完善本项目风险事故应急预案。制定应急预案的原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式； ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品； ④对实验室系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序； ⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估； ⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 企业在制定环境风险应急预案时，还应包括下表所示内容。 表4-22 环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废暂存间、库房、废水设备、废气设备 环境保护目标：厂区周围居民等. 2; 应急组织机构、人员; 公司设置应急组织机构，项目总经理为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位应急计划、协调第一负责人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府统一调度. 3; 产业功能区风险防范联防方案; 企业主动将厂区内危险源情况报备到区管委会，成为《风险防范联防方案》的成员之一；服从《联防方案》的相关原则、内容和实施方案；加强与邻近企业之间消防灭火的协防、联防能力. 4; 预案分级响应条件; 根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 5; 应急救援保障; 各装置应配置相应数量的基本的灭火器、大型灭火器具等，厂区配备一定氧呼和空呼设备. 6; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，同时重视并发挥媒体的作用. 7; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故吸纳区、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区、控制和清除污染措施及相应设备. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护和工作健康，根据厂内风向标，制定逃生路线. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训和演练. 12; 公众教育和信息; 对厂区邻近区开展公众教育、培训和发布有关信息. 13; 事故恢复措施后评价; 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后评价. （7）环境风险分析结论 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（马渡关片区供水工程）. 建设地点; 四川省; 达州市; 宣汉县; 马渡关镇. 地理坐标; 隘口水厂; 经度; 107°32′14.333″; 纬度; 31°32′34.630″. 马渡关水厂; 经度; 107°29′56.712″; 纬度; 31°37′4.036″. 主要危险物质及分布; 加氯间：复合氯酸钠、二氧化氯. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 地表水环境：二氧化氯、复合氯酸钠泄漏通过地表径流或雨水管道进入地表水环境，火灾消防过程废水通过地表径流或雨水管网排入地表水环境。 地下水环境或土壤环境：二氧化氯、复合氯酸钠泄漏通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。. 风险防范措施要求; ①加氯间应采取防渗措施，其中复合氯酸钠储罐区设置防渗围堰，围堰采用不渗透的材料做防渗处理，并设置泄漏收集沟和泄漏收集坑； ②严格落实消防设计规范，设置警示标识，配备相应数量灭火器，开展员工安全培训； ③加强输水管道施工质量，密切监控供水水压变化情况，建立事故抢修队伍，成立事故应急处置机构，一旦输水管道破裂，立即暂停供水，待事故处置完毕，委托专业机构进行原水水质监测合格后，再恢复供水； ④设置在线自动监测网与预警系统；委托第三方单位定期检测水厂进、出水质； ⑤严格规范化操作、建立必要的预备系统或设备、制定事故及时处理计划、编制应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要危险物质为次氯酸钠，Q＜1，环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。. 综上所述，本项目环境风险潜势为I，营运期落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。 八、扩建前后“三本账”计算 隘口水厂扩建实施后，污染物排放“三本账”汇总见下表所示。 表4-24 隘口水厂扩建前后污染物排放“三本账”变化情况（t/a） 类别; 污染物; 现有项目排放量（t/a）; 本项目 排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 改建后 排放量（t/a）; 污染物增减量变化情况（t/a）. 水污染物; 废水量; 4946.48; 0; 4946.48; 0; -4946.48. COD; 0.091; 0; 0.091; 0; -0.091. NH3-N; 0.002; 0; 0.002; 0; -0.002. TP; 0.002; 0; 0.002; 0; -0.002. 固体 废物; 一般废物; 生活垃圾; 0.365; 0.73; 0.365; 0.73; +0.365. 栅渣及沉砂; 8.5; 77.088; 8.5; 77.088; +68.588. 污泥; 90; 800; 90; 800; +710. 废滤料（废填料）; 6; 20; 6; 20; +14. 废包装材料; 0.02; 0.05; 0.02; 0.05; +0.03. 九、环保投资 本项目总投资7200万元，环保投资约106万元，占总投资的1.472%，主要环保措施及投资估算见表。 表4-25 环保投资估算一览表 项目; 内容; 投资 （万元）. 废气治理; 施工期; 供水厂施工现场设不低于2.5m高封闭围挡、设置雾状喷淋，设高压冲洗设施、车辆密闭运输（使用防尘布覆盖）、及时清扫路面尘土、对裸露地面临时堆场覆盖防尘布或防尘网等。; 8.0. 营运期; 不涉及废气排放。; /. 废水治理; 施工期; 生活污水依托周边民房现有的污水处理设施或现有化粪池进行处理。; /. 设隔油沉淀池设施及配套排水沟。; 6.0. 营运期; 排泥水：排泥水经沉淀后回用于厂区绿化。; 4. 反冲洗水：反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。; /. 生活污水：设化粪池（隘口水厂容积4m3、马渡关水厂容积4m3）。; 4.0. 噪声治理; 施工期; 选低噪声设备，合理安排施工时间，文明施工，合理布置施工平面，车辆限速、禁鸣等。; 6.0. 营运期; 选用低噪声设备；各类水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；安装设备减震器，加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标。; 12.0. 固体废物; 施工期; 开挖土石方及时回填、覆土，剥离的表土全部用于植物绿化的表土回覆；建筑垃圾分类处理，不能回收的运至建筑垃圾处置场；生活垃圾由环卫部门统一处理。; 6.0. 营运期; 生活垃圾：经装袋收集后定期运至村上设置的垃圾收集池暂存，最终交由乡镇环卫统一处理。; 2.0. 栅渣及沉砂：定期还田处理。; /. 污泥：干化后含水率＜60%送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理。; 8.0. 废填料：交由厂商回收处理。; /. 废包装材料：交由废品收购站回收。; /. 地下水; 一般防渗区：包括净水一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房等，采用25cmC30防渗混凝土+黏土防渗层，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。; 14.0. 简单防渗区：采取混凝土地面硬化，包括管理用房、厂区道路、除一般防渗区以外的区域。. 环境风险; 规范化操作、建立必要的预备系统或设备、配备相应品种和数量的消防器材、制定事故及时处理计划、编制应急预案，制定高效的应急措施、地下水和土壤环境防渗。; 20.0. 生态保护; 妥善处理施工期产生的各类污染物，防止对重点地段的生态环境造成较大的污染；做好迹地恢复、植被恢复等。; 10.0. 环境监测; 制定自行监测方案，定期开展污染源监测。; 6.0. 合计; /; 106. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP等 | 经化粪池处理后用于农肥。 | / |
|  | 排泥水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP等 | 沉淀后回用于厂区绿化。 | / |
|  | 反冲洗水 |  | 反冲洗水经排水池收集后全部返回供水厂净水设施处理。 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；安装设备减震器，加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经装袋收集后定期运至村上设置的垃圾收集池暂存，最终交由乡镇环卫统一处理；栅渣及沉砂定期还田处理；污泥干化后含水率＜60%送宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧处理；废填料交由厂商回收处理；废包装材料定期交由废品收购站回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区：包括净水一体化设备、清水池、排水排泥池、送水泵房等，采用25cmC30防渗混凝土+黏土防渗层，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：采取混凝土地面硬化，包括管理用房、厂区道路、除一般防渗区以外的区域。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①强化施工阶段的环境管理，在施工期间，为了保证施工质量，应由质量监理部门派人进行监督，为了更好地落实环境保护措施，也应建立环境保护监理制度。 ②加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。教育职工爱护环境，保护施工场所周围的一草一木，不随意摘花、折木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和树木。 ③严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行前提下，尽量减少占地面积。严格限制施工人员及施工机械活动范围。在绿化带内施工，应少用机械作业，以最大限度地减少对林木的破坏。 ④妥善处理施工期产生的各类污染物，防止对重点地段的生态环境造成较大的污染。 ⑤做好土地的复垦工作。施工结束后，施工单位应负责清理现场，按照国务院的《土地复垦规定》进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，植被一时难以恢复的可在来年予以恢复。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 采取分区防渗，复合氯酸钠储罐区设置围堰，并设置泄漏收集沟和泄漏收集坑，在厂区配备相应数量灭火器，建立事故抢修队伍，成立事故应急处置机构，设置水源在线自动监测网与预警系统；委托第三方单位定期检测水厂进、出水质；制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 2、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“四十一、水的生产和供应业-46-自来水生产和供应461其他”，为登记管理范畴，应在启动生产设施或者在实际排污之前参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）相关要求办理排污许可登记回执，依证排污。 3、项目建成后应及时完成突发环境事件应急预案编制并备案。 4、进行水源保护区的划分及保护。 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），对隘口水厂、马渡关水厂取水水源进行饮用水水源保护区划分。具体划分方式，详见第四章。根据《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》（2024年修正），采取饮用水水源保护措施，详见第四章。 建立饮用水水源保护区环境监察管理制度，按照“属地管理、各司其责”的原则，依据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《四川省饮用水水源保护管理条例》等相关规定，查处饮用水水源保护区内的环境违法行为。监察内容主要包括饮用水水源保护区的建设管理情况、饮用水安全应急预案制定情况以及保护区内的违法建设项目和违法行为。 对检查中发现的饮用水水源保护区内的排污口要坚决取缔。 对保护区内违反法律规定的建设项目依法予以处罚，同时报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭。对一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的，责令停止违法行为并处罚款。 通过定期巡查、突击巡查、专项巡查和重点巡查等方式，监视水源保护区内的饮用水、水域、水工程及其他设施的变化状态，掌握工程的安全情况，为正确管理运行提供科学依据，及时发现工程的不正常迹象，防止事件发生，查处各类水事违法案件。对一、二级保护区污染源现场巡查每月应不少于一次，准保护区污染源现场巡查每季度应不少于一次。在保护区内设置隔离围网、警示牌等。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，宣汉县乡村水务试点县供水保障工程（马渡关片区供水工程）符合国家产业政策，选址合理，对于运营过程中产生的各类污染物，建设单位应认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放。在上述前提条件下，项目的建设不会使当地水环境、环境空气、声环境发生现状质量级别的改变。因此，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 隘口水厂 | 废水量 | 4946.48 | 0 | 0 | 0 | 4946.48 | 0 | -4946.48 |
|  |  | COD | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | -0.091 |
|  |  | NH3-N | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | -0.002 |
|  |  | TP | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | -0.002 |
| 一般工业 固体废物 | 隘口水厂 | 生活垃圾 | 0.365 | 0 | 0 | 0.73 | 0.365 | 0.73 | +0.365 |
|  |  | 栅渣及沉砂 | 8.5 | 0 | 0 | 77.088 | 8.5 | 77.088 | +68.588 |
|  |  | 污泥 | 90 | 0 | 0 | 800 | 90 | 800 | +710 |
|  |  | 废滤料（废填料） | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 20 | +14 |
|  |  | 废包装材料 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | +0.03 |
|  | 马渡关水厂 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0 |
|  |  | 栅渣及沉砂 | 0 | 0 | 0 | 115.632 | 0 | 115.632 | 0 |
|  |  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
|  |  | 废填料 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。