宣环审[2019]81号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县君塘镇生猪定点屠宰场项目

环境影响报告表的批复

宣汉县王兰屠宰有限公司：

你单位报送的《宣汉县君塘镇生猪定点屠宰场项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县君塘镇石虎村5组，占地面积2.1亩，项目总投资100万元，其中环保投资42.05万元。项目建设1条屠宰生产线，包括屠宰车间1间、待宰圈1间、检验检疫室1间、办公生活区1处。项目建成后屠宰能力为10000头/年，平均27头/天，高峰期最大屠宰量为40头/天。项目符合国家产业政策和当地场镇发展规划，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目运营应重点做好如下工作:

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时序，严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声、固废对周边环境的影响。

（二）严格落实污水处理工作。厂区污水处理站规模30m3/d，采用“隔油池+厌氧池+好氧池+消毒+沉淀池+人工氧化塘”工艺修建；运营期生产废水、生活污水经污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准后，全部用于周边果园灌溉；果园内应修建高位田间池，且容积应满足厂区3个月污水暂存量。厂区四周应修建雨水排水沟，做到雨污分流。

（三）严格落实废气防治工作。厂区锅炉应使用清洁能源，禁止使用原煤；做好厂区卫生防疫工作，车间定期消毒；加强待宰、屠宰车间通风，减少屠宰废弃物堆放时间；及时清运污水处理产生的污泥，同时加强厂区绿化，有效减少恶臭对周边环境的影响。

（四）严格落实噪声防治。厂区四周设置围墙，选用低噪声设备，合理平面布局，产噪设备采取基础减振、隔音、地埋式安装等措施，有效降低噪声污染。

（五）严格落实固废防治工作。屠宰过程中产生的猪粪、猪肠胃内容物及废弃物经圈内地下收集池收集，经干湿分离后，打包外售或外运做有机肥料；猪血、猪毛、猪蹄壳分别由专用容器收集后当天直接外售，由专人收购；病死猪有安全填埋井填埋处理；污水处理站产生污泥集中收集暂存至污泥收集区，运至农田施肥进行综合利用。生活垃圾暂存垃圾桶，定期运送至乡镇垃圾处理池。

（六）加强对污水处理站各项设施的运行维护，高度重视环境风险防范工作，做好污水处理站故障等环境风险分析，并制定相应应急预案，落实防范措施。

（七）项目建设应注意解决好其它环保问题，严格按报告表的要求和技术评审意见落实。

三、项目动工之前，须依法取得其它有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、宣汉县环境监察执法大队负责该项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2019年12月9日