宣环审[2020]30号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县土黄中心卫生院住院综合楼

改扩建项目环境影响报告表的批复

宣汉县土黄中心卫生院：

你单位报送的《宣汉县土黄中心卫生院住院综合楼改扩建项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 一、你单位拟拆除卫生院内现有住院综合楼，原址新建1栋3F住院综合楼，将原有60张床位增加至93张床位，其他医疗设施不变。项目实施后与现有门诊楼、功能科楼等组成卫生院，开设预防保健科、内科、外科、妇产科、牙科、计划生育科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、超声科、心电科、中医科等。项目不设置传染科、洗涤业务，总投资550万元，其中环保投资44.2万元。项目符合国家产业政策和当地区域卫生规划，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响很小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时序，严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声、固废对周边环境的影响。

（二）运营期加强废水治理。检验废水采用专用容器分类收集、暂存，交由资质单位处理；医疗废水、医护人员生活废水、食堂废水经污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后，排入土黄镇生活污水处理厂处理。

（三）运营期加强废气排放管理。室内及病房应加强机械通风；选择自带净化器的柴油发电机；污水处理站地埋式设置，臭气经排气管收集排放；医疗废物暂存间应独立设置，并加强管理、消毒等；食堂油烟应安装油烟净化器处理排放。

（四）运营期加强设备维护管理。设置独立房间安装柴油发电机；水泵、风机等设置减震垫，采取消音等措施；空调选用低噪声空调，做好隔声降噪措施。

（五）运营期做好固废分类处置工作。一般固体废物：生活垃圾由环卫部门统一清运、处置；设置一般废物暂存间（8m2），未感染的输液瓶（袋）统一收集后暂存至一般废物暂存间内，定期交由资质单位回收，建立管理台账等。危险废物：设置医疗废物暂存间（20m2），医疗废物应按照相关规范进行收集、贮存、转运、处置；污水处理站污泥定期清掏处理，经消毒、灭菌、干化后妥善处理。

（六）运营期应做好重点区域防渗工作。污水处理站、医疗废物暂存间、柴油发电机房应按照相关规范，地面采取防渗防腐处理。

（七）项目不设无传染科、不清洗病服等，若后期需要开设以上项目，需委托有资质的单位另行环评，得到相关主管部门的批准之后，方能投入运行。

（八）建设单位应制定环境监测计划，每年需委托具有相应资质的环境监测机构，对排放的废水、噪声、废气按照监测要求进行监测。

（九）建设单位在运营过程中应随时接受生态环境部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目在建设之前，须依法取得其它有关部门关于项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定开展环境保护竣工验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

五、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2020年9月30日