
达市环宣审〔2026〕1号

达州市生态环境局

关于四川省宣汉县新宁河天生镇防洪治理工程环境影响报告表的批复
宣汉县乡村水务有限公司：

你公司报送的《四川省宣汉县新宁河天生镇防洪治理工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《四川省宣汉县新宁河天生镇防洪治理工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于达州市宣汉县天生镇进步社区、天生社区，河道综合治理长度为4.573km，新建堤防2.673km，河道疏浚4.2km，分为天生河段和黎家沟段。天生河治理段河道综合治理长度4.2km，新建堤防2.313km（分为3段，左岸2段，右岸1段），河道疏浚4.2km（疏浚区域共6处，疏浚面积共0.38万m2，河道疏浚总量为0.197万m3），新建穿堤涵管9处，堤后排水沟1.477km，下河梯步9处；黎家沟治理段河道综合治理长度0.373km，新建堤防0.36km（右岸），新建穿堤涵管1处，堤后排水沟0.35km，下河梯步1处。堤防采用仰衡重式挡墙+框格梁植草护坡堤型。工程永久占地78.57亩（5.24hm2），临时用地8.97亩（0.6hm2）。项目总投资2023.16万元，其中环保投资为30.60万元，占总投资的1.51%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期间各项环境保护措施。施工时段避开鱼类产卵期及汛期，选择合适的施工方案，结合工程沿线敏感点及河道鱼类三场分布情况，优化施工场地布设，控制施工活动范围，最大程度减少对水生生物的影响。

（二）落实大气污染防治措施。施工时采用喷洒水的湿法作业方式，施工工区对砂石、灰土、水泥等物料采取遮盖等有效防尘措施，以降低作业面的扬尘污染；保持车辆出入口路面清洁、湿润，设置施工车辆冲洗设施，禁止施工车辆带泥上路；堤防沿线靠近敏感点处设置临时围挡、围护；开挖土方的临时堆存采取苫盖和围挡措施，堆放场设置土草袋防护并采取覆盖措施，减少土方的露天堆放时间。
（三）落实噪声污染控制措施。合理制定施工计划，加快施工进度，合理安排施工时间，尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械；大型机械尽量远离环境保护目标，对振动大的机械设备安装减振垫，在居民住宅附近施工时，应设置围挡，确保噪声达标排放。

（四）落实污水处理措施。施工期混凝土拌合系统废水经混凝土搅拌现场内简易隔油沉淀池沉淀处理后全部回用于混凝土拌合系统；机械设备冲洗废水、河道疏浚滤水经施工场地内的简易隔油沉淀池隔油、沉淀处理后全部回用于施工场地洒水抑尘；基坑排水抽排至沉淀池经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘或混凝土养护；生活污水依托附近民宅既有污水处理设施收集处理，施工期所有废水均不外排。
（五）落实固废处置措施。建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的和沉淀池污泥运至合法弃渣场处置；围堰拆除料用于堤防基槽回填和堤后填筑;土石方开挖、剥离的表土暂时堆存在临时堆料场,土石方（含疏浚）用于围堰填筑和堤身填筑,多余弃方弃渣就近回填至堤后低洼地段;疏浚料就近河道晒干后用于堤身填筑、围堰填筑，禁止外售;生活垃圾收集后定期由当地环卫部门进行收运处置。
（六）落实施工期水土保持措施。合理安排施工时序，围堰施工应避开雨季。施工阶段应确保边坡稳定，在施工工区、道路边界设置临时排水沟等；合理安排施工时段，避免在暴雨频发的天气进行开挖、填筑等扰动较大的施工活动；施工剥离的表土堆放于临时堆场，并设临时拦挡措施，采用袋装土拦挡、做好临时覆盖工作；施工结束后及时对开挖面裸露地表、临时占地（施工工区、临时道路等）采取表土回填及绿化措施。

（七）建设单位在施工过程中随时接受生态环境部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。
三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、你公司该项目由达州市宣汉生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
达州市宣汉生态环境局

2026年1月5日

抄送：达州市宣汉生态环境局，重庆至恒环保技术有限公司。


