
达市环宣审〔2026〕4号

达州市生态环境局

关于工业废弃物综合利用预处理生产线技改

项目环境影响报告表的批复
四川亿隆环保科技有限公司：

你公司报送的《工业废弃物综合利用预处理生产线技改项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《工业废弃物综合利用预处理生产线技改项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于四川达州普光经济开发区普光功能区，在四川亿隆环保科技有限公司水基岩屑焚烧生产线污水处理站内建设。主要设施设备有水基岩屑暂存池1口（1#池，容积100m3，新增），泥浆池2口（2#、3#池，单口容积300m3，依托原有），滤液池2口（4#、5#池，单口容积200m3，依托原有），应急池1口（6#池，容积200m3，依托原有），沉渣池1口（7#池，容积100m3，新增），板框压滤机 2 台（新增）、配浆罐1个（新增）、渣浆泵1台（新增），并依托原有二期（即钻井油基岩屑及含油污泥综合利用项目一期）污水处理站、水基岩屑仓库，建设水基岩屑预处理生产线1条，预处理水基岩屑15万吨/年。水基岩屑经处理后含水率小于40%，部分进入原有一期（即工业废弃物综合利用项目）水基岩屑焚烧生产线处理，部分外运水泥厂处理。项目总投资400万元，其中环保投资为30万元，占总投资的7.5%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期施工场地定期洒水降尘，及时清扫及冲洗道路，选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染，保证施工期废气达标排放。运营期加强通风并定期喷洒除臭剂，保证运营期废气达标排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期合理制定施工计划，加快施工进度，合理安排施工时间，尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，确保施工期噪声达标排放。运营期选用低噪声设备，并采取隔声、减振措施，保证运营期噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工期施工废水依托预处理区现有水基岩屑储存池，沉淀后用于洒水抑尘，不外排；生活污水依托现有化粪池进行处理后排入园区污水处理厂。生产区雨污分流，运营期地面冲洗废水进入水基岩屑预处理区泥浆池，进入泥浆池与水基岩屑混合一同压滤处理；压滤废水经沉淀后部分进入原有一期、二期碱液喷淋塔用作喷淋水，剩余部分进入原有二期废水处理站，经处理后排入园区污水处理厂。

（四）落实固废处置措施。施工期建筑垃圾运至市政指定的建筑垃圾堆场妥善处置；土石方运至政府指定弃土场处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。运营期泥浆池固相沉淀物收集在7#池后，处理使含水率≤40%后运至原有一期岩屑仓库内，后期与干化的水基岩屑一起混合送入水基岩屑回转窑焚烧；滤液池中的沉淀污泥进入配浆罐与水基岩屑一同脱稳压滤处理；废药剂包装袋收集后外卖废品收购站；废机油、废柴油、含油手套抹布暂存于原有二期油基岩屑仓库内建设的危险废物贮存库，定期交由有危险废物处理资质单位处理。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗要求，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。
三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、你公司该项目由达州市宣汉生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
达州市生态环境局

2026年2月24日

抄送：达州市宣汉生态环境局，四川欣立融环保科技有限公司。


